江阳路南校区20#楼屋面翻修施工要求

- 工程地点、工期

本工程位于扬州大学江阳路南校区20#楼原体育馆，工期30天。

二、工程主要内容

外墙铲粉，屋面翻修

三、 现场施工条件

本工程位于扬州大学江阳路南校区20#楼，水源、电源齐全。

四、施工做法

按施工要求施工，现场施工时应根据实际情况服从甲方相关调整

1、外墙铲粉，做外墙乳胶漆，原水刷石位置不做。清理影响施工墙面上、杂树、爬藤（尽量保持原样）。

2、屋面拆除，（基层木望板不拆维修）在木基层加盖一层SBS防水层，SBS厚度3mm。东边雨棚与南北平台同样做防水。屋面瓦盖玻纤彩色钢瓦（样品在维修科办公室）。东西山墙，封山重做。

3、本项目包括各项配套内容、垃圾外运，未经事宜，充分考虑，请施工单位现场尺量。

扬州大学后勤保障处维修科

2018.11.9