PAGE  

扬州大学美术学院漆艺实验室
通风系统

招 标 文 件

招标单位：扬   州   大   学
项目编号：YDS2018-11-67 

项目名称：美术学院漆艺实验室通风系统

扬州大学采购管理办公室

2018年11月 21日

招标文件目录
一、前附表

二、招标项目要求

三、投标人须知

四、招标文件

五、投标文件要求

六、开标、评标

七、投标文件格式及附件

八、合同

九、工程技术要求及施工图

一、前附表

	项目名称
	美术学院漆艺实验室通风系统

	建设地点
	扬州大学江阳路南校区体育馆

	建筑面积
	约100平方米
	结构类型
	混合结构

	承包方式
	包工包料
	质量标准
	合 格

	招标控制价
	人民币15.5万元     
	标书工本费
	  人民币200元

	
	
	投标保证金
	人民币2000元

	资质要求
	建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质

	工期要求
	30日历天

	投标有效期
	投标截止日后60日内有效

	投标文件要求
	技术文件正本1份，报价文件正本1份、副本2份。两个正本单独装订封装在一个文件袋内，两个副本单独装订封装在一个文件袋内。

	现场查勘
	统一勘查现场
	时间
	2018年11月27日 下午14：30

	
	
	地点
	扬州大学江阳路南校区体育馆

	
	
	联系人
	徐邠
	电话
	13605273039

	投标截止时间
	2018年11月30日上午9：00

	招标文件

答疑截止时间
	2018年11月28日下午3：00

	接收标书时间
	2018年11月30日上午8：30- 9：00

	文件递交地址
	扬州市大学南路88号，扬州大学荷花池校区大学生活动中心N405室

	开标时间
	2018年11月30日
上午9：00 
	地点
	扬州市大学南路88号，扬州大学荷花池校区大学生活动中心N405室

	项目负责人
	陈建冰
	电话
	0514-87971860

	标书工本费、

投标保证金
	本次招标收取标书工本费人民币贰佰圆整和投标保证金人民币贰仟圆整。
投标方在阅读完本招标文书后有投标意向的，应交纳标书工本费(不予退还)和投标保证金。投标方将标书工本费打入指定帐户，并将转帐凭证放入资格审查材料袋中，否则视为废标。投标保证金必须在投标文件接收截止时间之前以银行汇票(本地供应商以本票)送达开标现场并交验（以个人名义缴纳的保证金无效）。未中标的，在招标工作结束后予以退回(不计息)；已中标单位需到学校财务处办理财务入帐手续，并自动转为履约保证金。

开户名称：扬州大学

开户银行：扬州市工行汶河支行

银行帐号：1108022009000002048




参加投标确认函

扬州大学设备处：

　　本单位将参加贵校于     月     日开标的采购编号为       的                                项目的投标。本单位已在扬州大学校园网成功下载标书，特发函确认。

　　　　　　            　             （单位公章）

　　　　　　　　　　　　　    　年　　　月　　　日

附：

     投标单位联系表

	单位名称
	

	单位地址
	

	法定代表人
	
	邮    编
	

	单位电话
	
	传真号码
	

	项目联系人
	
	邮    箱
	

	联系人电话
	
	联系人手机
	

	所投项目名称
	


备注：1、请准备参与本项目投标的供应商如实填写（以上信息均为必填内容）后邮件至采购部门（邮箱：jbchen@yzu.edu.cn，固定电话：0514-87971860  ）。
      2、因投标人填写有误，造成以上信息资料的不实将由投标人承担责任。

二、招标项目要求

1、招标范围及已具备的条件：

（1）本次招标范围是：清单、施工图纸、施工技术要求标明的全部内容。

（2）场地三通一平已完成；施工用水、电满足施工要求；设计资料齐全；资金来源已落实；校内批准手续已办理。

2、资格审查要求：投标人应具有合法的经营资格，应具有能够承接此工程的相应资质。投标人须法定代表人或授权委托人参加投标。提供投标企业法人代表身份证复印件或授权委托书原件及被委托人身份证复印件。

3、关于资质、资信、业绩的要求： 

建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质。

4、工作内容要求：投标人须对施工图纸及招标文件中明确的全部工作内容进行投标。投标人应在招标方规定的时间内完成投标内容。

5、付款方式： 

1）第一次付款：工程竣工验收合格付至合同金额扣除甲供材、暂定价等款项后的50%；

2）第二次付款：工程结算经建设单位初审后报送审计处付至合同金额合同价款扣除甲供材、暂定价等款项后的70%；

3）第三次付款：审计结束、竣工资料齐备移交后付至审定金额的95%；

4）第四次付款：余款5%作为质量保证金，待竣工验收一年后,无质量问题，一月内付清（无息）。
6、验收：由扬州大学美术学院组织相关部门根据标准规范验收。

三、投标人须知

1、投标人应在仔细阅读招标文件的基础上，按招标方要求认真编写投标文件，并加盖投标单位公章。投标人提供的投标文件必须真实、详尽。所有投标文件须有总目录和总页码，每份标书从起始页依次插入连续的页码。投标文件袋须密封良好并加盖骑缝印章，送达指定地点，逾时送交的材料概不接受。

2、投标人在收到招标文件后，若有疑问应以书面形式（包括书面文字、传真、电子邮件等）在规定时间前向招标人提出。招标人将所有问题集中后以书面形式答复所有投标人。如通知发出的时间较晚，招标人可以酌情延长递交投标文件的截止日期，具体时间将在通知中写明。

3、答疑修改文件可视为对招标文件的修改，如招标文件与答疑修改文件相互矛盾时，以最后发出的通知为准，并写入将来的合同文件中。招标人向投标人提供的有关施工现场的资料和数据是招标人现有的能使投标人利用的资料。招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

4、投标人应准备“投标文件”技术文件正本1份，报价文件正本1份、副本2份。两个正本单独装订封装在一个文件袋内，两个副本单独装订封装在一个文件袋内。技术文件中不得包含报价内容。并要明确标明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本有差异，以正本为准。所有投标资料均需A4纸打印，按照招标文件规定的顺序，统一编目编码装订。封面上须写明招标编号、项目名称。所有投标文件须全部装入一个大文件袋。文件袋所有骑缝处均须签章，保证密封合格。

5、不论招标、投标中的过程和结果如何，投标方均应自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

6、投标有效期应为60天，特殊情况下，招标方可于投标有效期期满之前，要求投标方同意延长投标有效期，投标方可以拒绝或同意上述要求，但要求与答复均须是书面文件，对于同意该要求的投标方，招标方既不要求也不允许其修改投标文件。

7、中标方应按指定的时间、地点与招标人进行合同洽谈。“招标文件”“答疑修改文件”、中标方的“投标文件”及其澄清文件等，均作为合同的依据。

8、勘查现场：投标单位必须勘查现场以充分理解施工要求。招标人所提供的相关资料和数据，仅供投标人参考，招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论不负责。

9、统一答疑：招标方于投标截止日前3天统一进行书面答疑。

10、投标费用和保证金

10.1投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

10.2在开标时，对于未按要求提交投标保证金的投标无效，招标人拒绝接收其投标文件。

10.3未中标的投标人的投标保证金，在招标工作结束后予以退回，不计利息。

10.4中标人的投标保证金，将自动转为履约保证金。

10.5 下列任何情况发生时，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回其投标；

（2）投标人提供的有关资料、资格条件证明文件被确认是不真实的；

（3）投标人之间被证实有串标（例如：统一哄抬价格）、欺诈行为；

（4）投标人被证明有妨碍其他人公平竞争、损害其他投标人合法权益的。

四、招标文件

1、招标文件组成

招标文件由本文件和所有发出的书面修改澄清通知等组成。

2、标书工本费

本工程标书工本费人民币200元，无论中标与否均不退还，递交投标文件前交纳。
五、投标文件要求

1、投标文件由报价文件和技术文件组成：

报价文件（须单独装订编页码做目录，A4纸打印并在封面注明“报价文件”）

（一）报价文件

封面
目录

（1）投标函

（2）投标函附录

（3）授权委托书；
（4）资格条件证明文件；营业执照、资质证明等
（5）投标报价
（二）技术文件（须单独装订编页码，A4纸打印并在封面注明“技术文件”）
（1） 货物品牌、型号、材质、主要技术（服务）指标和性能、制造商、生产企业名称等详细说明；
（2）《技术条款偏离表》；
（3）《供货一览表》；
（4）货物安装、验收标准、货物技术资料；
（5）项目实施方案；
（6）售后服务方案；
（7）根据评分标准供应商认为需要提供的其他资料。
2、投标报价

（1）投标方应在各自技术和商务占优势的基础上充分考虑本工程的重要性，提供对招标人最优惠的投标报价。

（2）投标报价方式为固定总价报价。投标人报价时应充分考虑施工期间各类材料的市场风险。工程量和价格的风险均由承包人承担，风险范围以外的按合同约定。
（4）价格部分是对投标产品和服务价格构成的说明，每一项产品仅接受一个价格。
（5）报价应包含拆除、检修、运输、安装、调试及服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用以及供应商认为需要的其他费用等。
（6）供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。
（7）报价单必须加盖单位公章，以人民币报价和结算，保留两位小数。法人代表或授权委托人签字。投标人应在“投标报价清单”中明确列出各单价和投标总价，如果单价与总价有出入，以单价为准修改投标总价，投标授权委托人应签字确认。

以上投标文件组成及报价要求将作为否决投标单位标书的重要条件。

六、开标、评标

1、开标时，招标方代表或学校采购监管部门检查投标文件的密封情况，在确认无误后拆封读标。投标文件一经开封不得进行改动。

2、初步评审要求：开标后，招标方将组织审查投标文件是否完整；是否有计算错误；文件是否恰当地签署。如果单价与总价有出入，招标方以单价修改总价进行评标，由此产生的一切后果由投标方承担。投标文件出现下列情形之一的，将作为无效投标文件，不得进入评标：

（1）投标文件不响应招标文件要求的；

（2）投标函未盖投标人的企业及企业法定代表人印章并签字的，或者企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）及委托代理人印章并签字的；

（3）投标文件的关键内容模糊、无法辨认的；

（4）投标文件中的报价超过控制价的；

（5）质量、工期未响应招标文件要求的。
3、评标小组先评审技术文件，后评审报价文件。

4、严格按照扬州大学采购管理暂行办法，由学校采管办抽取专家，组成项目评标小组。严格按招标文件，公平、公正、科学、严谨地对投标文件进行综合评定。按照得分高低排序两名中标候选人，并明确排名第一的为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标小组提出的中标候选人名单排序确定排名第二的中标候选人为中标人，也可以根据投标商家的多少考虑依次类推或重新招标。评标结果在扬州大学门户网站www.yzu.edu.cn上发布中标公示 ，公示期满（无异议）后，中标人须在5天内签订合同，逾期视为中标人放弃中标资格。中标人签订合同一式五份，提交一份合同原件供审计处存档。

5、在评标小组评议期间，招标方有权就投标文件中有关问题分别向投标方提出询问、质疑，并请投标方澄清其投标内容。投标方须保证手机联系方式畅通，因联系不畅导致的后果由投标方承担一切责任。投标方有责任按照招标方通知的时间、地点，指派专人进行答疑和澄清。重要或复杂的澄清答复应是书面的，并经法定代表人或授权人签署。澄清文件将作为投标文件的组成部分，但不得对投标内容进行实质性修改。

6、在投标、评标期间，投标方不得向招标小组询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。为保证定标的公正性，在评标过程中，评议成员不得与投标方私下交换意见。在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人，不得也不应将评标情况扩散出评议成员之外。招标方不向未中标方解释原因。

7、评标方法： 
本次招标采用综合评分法，评标委员会在对投标人所投产品的品牌、质量、市场占有情况、影响力及产品的先进性、可靠性、安全性、稳定性等质量方面进行评审，同时对报价、售后服务、公司业绩、信用、项目实施方案等因素进行评审，综合评标得分最高者中标。
评分标准
	序号
	项目
	最高分值
	说明

	1
	投标报价
	50
	本项目的招标控制价为15.5万元。不超过招标控制价并通过初步评审的投标报价为有效报价。

有效报价投标人＞9家时去除2个最高价和2个最低价，5≤有效报价投标人≤9家时去除1个最高价和1个最低价，其余报价取平均值的99%作为基准价；有效报价投标人<5家时,所有报价取平均值的99%作为基准价。

对高于基准价的最多取3家，低于基准价的最多取4家接近基准价的投标人计算报价分，投标价格高于基准价格的，每高出1%扣1分，每低出1%扣1分。

	2
	对招标文件技术要求的响应情况
	5
	产品指标完全响应招标技术要求得5分，有一项负偏离得0分。

	3
	项目实施方案
	15
	1.对项目实施方案具有针对性，包括系统制作、安装、调试、验收等详细方案；有投标产品的性能、技术指标说明进行评价。最高得3分；

2． 施工组织设计，包括施工进度、质量保证体系、项目实施期间与其他单位、部门的综合协调方案，项目实施进度安排，质量保证体系，项目实施安全措施，现场文明措施和环境保护措施等。最高得10分；

3、 对提供的针对本项目实施方案完成后效果图进行评价。最高得2分。

	4
	工程业绩
	8
	投标人具有良好的经营业绩和专业制作生产实验室通风系统安装施工经验，2015年1月1日至今，投标人承担过类似项目，单项合同金额起点标准为：15万。起点标准以下的不计分。业绩分=所有起点标准以上合同金额之和/起点标准金额，满分8分。(不含实验家具设备)（同时提供合同及验收报告，时间以合同签订时间为准，复印件加盖投标人公章，原件备查）。

	5
	投标人履约能力评价 
	12
	评标委员会根据投标人提供的相关材料进行评审：

1.通风设备生产基地、生产加工设备及制造安装能力，提供相关证明材料，得3分，不提供证明材料不得分；

2.提供建筑机电安装工程专业承包壹级资质得2分，贰级资质得1分；

3.提供环保工程专业承包资质得1分；

4.提供安全生产许可证得1分；

5.提供ISO9001质量认证管理体系认证证书得1分；

6.提供ISO14001环境管理体系认证证书得1分；

7.企业资信,AAA得2分，AA得1分,没有不得分。

8.相关产品专利证书，提供一份得1分，最多得1分，没有不得分。

提供有效期内的证书复印件加盖公章，原件备查。

	6
	售后服务方案
	8
	1. 对售后服务方案中售后服务体系、售后服务机构及人员配备、售后服务承诺、质保期内的售后服务范围、质保期满后的售后服务范围、培训方案及计划、售后服务应达时间及处理时间等进行综合评分，得0-3分； 

2. 投标人具有配套的售后服务机构及固定维修人员（至少2人），得3分，无服务机构不得分；

3. 本工程范围内的通风系统均纳入质保范围内，质保期满足招标文件，每增加一年质保期得1分，满分2分。

	7
	标书规范（2分）
	2
	根据投标文件制作是否规范、总体描述是否清晰、明确、准确。由评委酌情评分。优得2分，良得1分，一般得0.5分，较差则不得分。


详细评审，下列情况的标书将被否决：

（1）投标报价中主要材料未注明品牌、规格型号的或与招标要求不符的；

（2）投标报价有明显缺漏项，报价有明显不合理的；

（3）标书出现雷同或非正常性一致的；

（4）其他不符合规定要求的。
8、评标程序：

先对投标报价进行初步评审，计算评标基准价后，高于基准价最多选取3家，低于基准价选取最多4家的投标人，由评委对选定的投标人进行详细评审，计算最终得分。其余投标文件将不再评审打分。

9、定标

（1）评标小组完成评标后，应当向招标人提出书面评标报告，阐明评标小组对各投标文件的评审和比较意见，并按照招标文件中规定的评标方法，推荐2名合格中标候选人。
（2）排序原则：（1）按得分高低从高到低进行排序；（2）当得分相同时，取报价低者优先；（3）当得分、报价均相同时，由评标小组决定。

（3）确定中标人的原则：招标人按照评标小组的书面评标报告中的中标候选人排序，排名第一的为拟中标人。当排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同或者未通过中标公示的，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。

10、质疑和投诉

10.1投标人对招标活动事项有疑问的，可以向扬州大学采购管理办公室提出书面询问，扬州大学采购管理办公室将及时作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

10.2投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向扬州大学采购管理办公室提出质疑（扬州大学采购管理办公室，0514-87934118，扬州市大学南路88号），但需对质疑内容的真实性承担责任。供应商质疑函范本见http://cggl.yzu.edu.cn/art/2018/2/9/art_22647_584690.html 

10.3扬州大学采购管理办公室在收到投标人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人，但答复的内容不涉及商业秘密。

10.4 质疑投标人对扬州大学采购管理办公室的答复不满意或扬州大学采购管理办公室未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向扬州大学相关监督管理部门投诉（扬州大学监察处，0514-87971822，扬州市大学南路88号）。供应商投诉书范本详见http://cggl.yzu.edu.cn/art/2018/2/9/art_22647_584691.html 

七、投标文件格式及附件要求

（一）报价文件

封面
目录

1、投标函

2、投标函附录

3、授权委托书；
4、资格条件证明文件；
5、投标报价
（二）技术文件

1、 货物品牌、型号、材质、主要技术（服务）指标和性能、制造商、生产企业名称等详细说明；
2、《技术条款偏离表》；
3、《供货一览表》；
4、货物安装、验收标准、货物技术资料；
5、项目实施方案；
6、售后服务方案；
7、根据评分标准供应商认为需要提供的其他技术资料。
文件袋封面
（正本\副本）
扬州大学                     工程
投标文件 

（技术文件\报价文件）
投标单位： ______________________________(加盖公章)
 项目编号：__________________________________________
            法人代表：                               (盖章并签字)      
授权委托人：                  手机号码：_____________

日    期：________________
注：非开标现场、非开标时间不得启封
1、投标函

招标人： 扬州大学 
1、根据已收到的贵方招标编号为           的                    工程的招标文件，遵照扬州大学采购管理暂行办法，我单位经勘察现场和研究上述工程招标文件的投标须知、合同条件、技术规范、图纸、和其他有关文件后，我方愿以人民币        万元的总价，按上述合同条件、技术规范、图纸的条件承包上述工程的施工、竣工和保修。

2、一旦我方中标，我方将拟任　    　为本次工程的项目经理，保证在      天（日历天）内竣工并交付。

3、保证遵守招标文件中的有关规定和收费标准。

4、我方同意所递交的投标文件在前附表规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标如有可能中标，我方将受此约束。

5、你方招标文件、中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

6、我方保证按照扬大审计[2017]1号文件要求及时报送工程竣工结算资料。

投标人（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字并盖章）：

日  期：
2、投标函附录

	序号
	项目内容
	
	备注

	1
	工程预算(万元)
	
	

	2
	让利幅度
	
	

	3
	投标报价(万元)
	
	

	4
	工期承诺
	     天
	

	5
	延期赔偿金额
	
	每延期一天罚扣1000元，超期10天加倍罚扣

	6
	质量承诺
	
	未一次性通过竣工验收，除执行合同条款外，另罚扣1000元

	7
	安全承诺
	
	与工程相关的一切安全责任由我方负责

	8
	主要保修项目及保修期
	
	

	
	 
	 
	

	 
	 
	 
	

	
	
	
	

	9
	其他优惠条件
	


投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日  期：
3、授权委托书

本授权委托书声明：我          （姓名）系              （投标人名称）的法定代表人，现授权委托               （单位名称）的         （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加扬州大学                   工程的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权。

特此委托。

投标人：（盖章）

法定代表人：（签字并盖章）

委托人：（签字）

     被委托人：姓名       性别       年龄      工作单位                      
                                                      委托日期：

委托人身份证复印件                        被委托人身份证复印件

4、资格条件证明文件
5、投标报价

报价汇总表
	项目名称：       项目编号：
	 

	序号
	项目名称
	投标报价（元）
	备注

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


投标单位名称：                                                      （盖章）

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期

分项报价表
	
	项目名称：       项目编码：

	序号
	项目名称
	品牌
	规格或型号
	数量
	单价（元）
	总价

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


说明：
1、如果行数不够，请自行增加。
投标单位名称：                                                      （盖章）

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期
6、技术条款偏离表
	项目名称：
	项目编号： 

	序号
	招标文件条目号
	招标文件技术要求
	投标响应
	偏离

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


投标单位名称：                                                      （盖章）
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期
7、供货一览表
	序号
	主要材料名称
	规格型号
	数量
	品牌、生产厂家

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


投标单位名称：                                                      （盖章）

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：
日期
8、供应商廉洁自律承诺书

——————————项目采购是实行公开、公平、公正的阳光工程，给予了每个供应商平等竞争的机会。作为参与此次采购活动的供应商,我公司现郑重作出以下承诺：

一、遵守《中华人民共和国政府采购法》及省、市有关政府采购的各项法律、法规和制度以及《扬州大学采购管理暂行办法》的规定。

二、客观真实反映自身情况，按规定接受采购供应商资格审查,不提供虚假材料，不夸大自身技术和提供服务的能力。

三、以合法正当的手段参与采购的公平竞争。不与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通，不以不正当手段诋毁、排挤其他供应商，不向采购人、评审机构行贿或者提供其他不正当利益。

四、在采购活动中，认真履行规定义务,包括:遵守采购程序，按要求编写投标、响应文件，并保证投标、响应文件内容的真实可靠；按时递交投标、响应文件，缴纳相关保证金；在评标、谈判现场遵守相关纪律，不影响正常的采购秩序；按规定的时间和程序与采购人签订采购合同；按时缴纳履约保证金，并严格履行合同。

五、自觉接受采购监督管理部门及其他相关部门的监督检查。

如违反以上承诺，我公司愿承担一切法律责任，并接受采购监督管理部门及其他相关部门依法作出的处罚。

承诺单位（盖章）

法定代表人（授权代表）签字

2018年    月   日

八、 合同(参照)

第一部分　　协议书

甲方：  扬州大学   
乙方：                                                                

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况

工程名称：　

工程地点： 

工程内容：　　　　　　　　　　　　　　　　　                    　　　
二、工程承包范围

承包范围： 包工包料   

三、合同工期
开工日期：  年  月  日(以正式开工报告为准)。

竣工日期：  年  月  日(以正式开工报告类推)。

合同工期：     日历天 。本工程工期提前不奖，工期延误按     元/天罚扣。

四、质量标准

工程质量标准：         ，施工中出质量问题所造成的一切经济损失由施工方负责。
五、合同价款

金额（大写）          （人民币）￥       万元

六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

(1)本合同协议书

(2)中标通知书

(3)招标文件投标文件及其附件

(4)本合同专用条款

(5)本合同通用条款

(6)标准、规范及有关技术文件

(7)图纸、效果图

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、合同生效
合同订立时间：      年   月   日

合同订立地点： 扬州大学    

本合同双方约定合同签字盖章审签后生效，未审签的合同不予补审签。

甲方：  (盖章)                   乙方：  (盖章)
法定代表人或其委托代理人：       法定代表人或其委托代理人：

（签字并盖章）                        （签字并盖章）

电  话：                         电  话：                       

传  真：                         传  真：                       

开户银行：                       开户银行：                     
账  号：                         账  号：                       

第二部分　　通用条款（略）

第三部分　　专用条款

1．合同文件及解释顺序

    合同文件组成及解释顺序：(1)补充协议（如果有）（2）本合同协议书（3）本合同专用条款（4）招标文件（5）投标书及附件（7）中标通知书（8）本合同通用条款（9）标准、规范及有关技术文件（10）图纸（11）双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
2．语言文字和适用法律、标准及规范

2.1适用法律和法规

需要明示的法律、行政法规：《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《建筑工程质量管理条例》
3．图纸

3.1发包人向承包人提供图纸日期和套数：发包人在开工前五天，向承包人提供完整的施工图纸（ ）套(含需返给发包人的两套竣工图)

4.双方一般权利和义务

4.1 工程师

4.1.1发包人派驻的工程师

姓名：              ，  负责施工现场管理、协调，并按学校相关规定办理签证、变更。

4.1.2. 项目经理

姓名：                ，项目经理职责：                                       
4.2 发包人工作

4.2.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：

1.将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：开工前水、电，管线接到场地规定范围内。

4.2.2.图纸会审和设计交底时间:开工前三天

4.3承包人工作

4.3.1承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：

（1）应提供计划、报表的名称及完成时间：施工进度表**日，需发包方确定品牌及价格的材料至少提前7天提出。

（2）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：　承包人施工场地范围内的安全保卫由承包人负责并积极配合发包方做好公共区域的安全保卫工作　

（3）向发包人提供的办公和生活房屋设施的要求：   不提供           。

（4）施工场地清洁卫生的要求：按扬州市相关文明工地的要求执行
（5）双方约定承包人应做的其他工作：无发包方或有关管理部门的停工令，不得停工。　　　　　　　　　　　　                               
5.质量与验收

5.1 隐蔽工程和中间验收

5.1.1双方中间验收部位：      

6.安全施工。承包方对施工安全承担全部责任。
7.合同价款与支付
7.1合同价款及调整

结算方式：中标总价+变更调整。最终以扬州大学审计处审计结果作为财务结算依据。

包含的风险范围：除①设计变更、②招标人要求变动的内容、③下述“风险范围以外合同价格的调整方法”中约定的可调整内容以外的其他所有风险。

风险费用的计算方法： 全部风险包含在投标报价中，包括国家相关政策对合同价款的调整，承包人投标时已充分考虑风险范围，并计算风险系数  。
风险范围以外合同价款调整方法：招标答疑中双方确定的内容、设计变更、发包人要求变动的内容进行调整，变更调整原则：中标报价工程量清单中有适用于变更工作子目的，采用该子目单价，有类似子目的参照类似子目单价，无适用子目的，按现行标准按实计价后总价最终让利不低于5%进行结算。 

7.2工程款支付

1）第一次付款：工程竣工验收合格付至合同金额扣除甲供材、暂定价等款项后的50%；

2）第二次付款：工程结算经建设单位初审后报送审计处付至合同金额合同价款扣除甲供材、暂定价等款项后的70%；

3）第三次付款：审计结束、竣工资料齐备移交后付至审定金额的95%；

4）第四次付款：余款5%作为质量保证金，待竣工验收一年后,无质量问题，一月内付清（无息）。
7.3材料设备供应

7.3.1 发包人供应材料设备

1 .发包人供应材料设备的结算方法：                       。      

2.承包人采购材料设备

（1）承包人采购材料设备的约定：①符合规范要求。符合国家标准。质量不合格的材料，发包方有权不准使用，已经使用的需拆除更换，一切损失由承包方承担。②按市场信息价定价的材料，按信息价指定的品牌及规格购买，由发包人及承包人共同定价的材料，按双方确定的品牌及规格购买。

8.工程变更：所有变更和签证按扬州大学相关规定程序办理，否则无效。
9.竣工结算审计：

1工程竣工验收后3个月内须报送结算审计资料；

2本工程中发生工程变更、工程签证及非定额用工的，按扬州大学相关规定执行；

3学校建设项目结算审计，应按下列规定支付审计费用：

3.1单项工程核减率超过10%的，其审计费用全部由施工单位承担，并由学校从施工单位工程款中扣除（下同）；

3.2单项工程核减率在5%—10%（含10%）之间的，其审计费用由施工单位承担50%；

10.竣工验收：
10.1承包人提供竣工图的约定： 工程竣工后，承包人28天内提供两套竣工图、工程档案资料及竣工验收报告。发包人收到后28天内组织有关单位进行验收,并在验收后14天内提出修改意见。竣工验收报告认可后28天内，承包人向发包人递交结算报告，发包人收到后28天内进行确认或提出修改意见。

10.2竣工时间：                    。

11.违约、索赔和争议

11.1 违约

11.1.1本合同中关于承包人违约的具体责任如下：

承包人违约应承担的工期延迟违约责任：每逾期一日，罚款1000元，超期10天加倍罚扣。

承包人违约应承担的质量违约责任：工程不能一次性验收合格，扣除工程结算造价的10‰，并返工至合格，返工费由承包人承担。
11.2 争议

11.2.1双方约定，在履行合同过程中产生争议时： 

（1）请  部门联席会议  协商解决

(2) 其次请　扬州市建设行政主管部门　  调解；

(3) 调解不成，约定向 扬州市仲裁委员会 提请仲裁。

11.3.合同份数

11.3.1双方约定合同副本份数:    副本六份，双方各持叁份
九、工程技术要求及施工图

1、 依据及规范：

根据实验室通风效果和国家验收规范为施工要点，具体依据如下：

	1
	《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2015

	2
	《科学实验室建筑设计规范》JGJ91-93

	3
	《简明通风设计手册》

	4
	《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016

	5
	《声环境质量标准》GB3096-2008

	6
	《通风与空调工程施工规范》GB50738-2011


二、通风系统所达到的相关技术参数要求：

	排风罩系统室内换气次数
	≥15次/小时

	通风系统噪音
	≤65dB；噪音小于国家规范标准，达到实验室验收标准

	验收标准
	工程完工利用风速仪、噪声仪测定，满足实验室排风使用效果，达到国家相关标准


三、通风系统施工说明：
扬州大学美术学院漆艺实验室通风系统，施工范围位于二层的实验室通风系统安装，室内设备类型为排风罩，风机放于平台，具体如下：

1、 实验室新增排风罩，并由风管及配件连接，从窗户处出至平台。

2、 平台新增离心风机及配件、风管及配件、消音器等。
3、 实验室内主管处设置防火阀、电控阀、缓冲器，支管处设置手动阀。

4、 采用380V动力控制系统。

4、 材质工艺说明：

（1）防腐离心风机：采用硬聚氯乙烯层压板A板（建议品牌华亿、力达、金天成或质量优于上述品牌的产品），满足风量、风压要求。叶轮经校准，运行平稳。风机采用优质高效率三相异步电动机（建议品牌皖南、东元、众泰或质量优于上述品牌的产品），额定电压380V，配置散热型电机防雨罩装置。（2）减振要求：风机基座处安装减震装置，保持恒定的静压力、降低噪音。 

（3）柔性软接：风机进风口采用软塑连接，两端配有法兰连接，法兰连接处配有密封垫。

（4）风机出风：风机出风口配置圆伞型风帽及出风配件。

（5）排风罩：采用优质聚丙烯（PP）材质（建议品牌欧德利、喜得、台翌或质量优于上述品牌的产品），壁厚为5-8㎜，不锈钢包边，罩内配有防腐日光灯。

（6）室内通风管道、电控阀、手动阀、弯头、三通、变径等材料采用优质聚丙烯（PP）板材（建议品牌欧德利、喜得、台翌或质量优于上述品牌的产品）机械加工成型。
（7）室外通风管道、消音器、离心风机、出风及风帽等材料采用优质硬聚氯乙烯层压板A板（建议品牌华亿、力达、金天成或质量优于上述品牌的产品）加工制作。

（8）缓冲器：根据噪声源，在风管内设置缓冲填料。
（9）风管、法兰规格按《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016要求执行。见下表：

低压系统硬聚氯乙烯、聚丙烯圆形风管的板材厚度（mm）：

	风管直径Ｄ
	板　材　厚　度

	Ｄ≤320
	4.0

	320<D≤630
	4.0

	630<D≤1000
	5.0

	1000<D≤2000
	6.0


中、低压系统硬聚氯乙烯、聚丙烯矩形风管板材厚度（mm）

	风管长边尺寸b
	板　材　厚　度

	b≤320
	4.0

	320<b≤500
	4.0

	500<b≤800
	5.0

	800<b≤1250
	6.0

	1250<b≤2000
	7.0


硬聚氯乙烯、聚丙烯风管的法兰规格（mm）

	风管边长

b
	材料规格

（宽×厚）
	连接螺栓
	风管边长

b
	材料规格

（宽×厚）
	连接螺栓

	b≤160
	35×6
	M6
	800＜b≤1250
	45×12
	Ｍ10

	160＜b≤400
	35×8
	M8
	1250＜b≤1600
	50×15
	

	400＜b≤500
	35×10
	
	1600＜b≤2000
	60×18
	

	500＜b≤800
	40×10
	M10
	b＞2000
	按设计


（10）风管支吊架：风管水平安装时，直径小于400 mm，间距不应大于4 m，直径大于400 mm时应不于3 m。风管垂直安装时，间距应不大于4 m。风管支吊架参照国标图集T616施工，并做防腐涂层。 

（11）风管采用法兰连接，禁止采用螺丝、抱箍连接。法兰之间密封垫为3mm厚。

（12）电动阀采用PP材质，应按有关施工图的要求安装，安装前必须检验其灵活和可靠性。

（13）70度防火阀采用钢制，做防腐涂层。

（14）配电系统：采用380V动力控制系统，电器开关、控制元件,建议采用德力西、正泰、施耐德或质量优于上述品牌的产品，电线、电缆建议采用江南、宝胜、远东、江扬或质量优于上述品牌的产品。

四、其他要求

1、整体通风系统为交钥匙工程，项目包含通风系统制作、安装、施工、运输、调试验收相关的技术指导和售后服务等一切费用。

2、项目完成后，应完整提供通风系统工程竣工图纸等资料。

3、通风系统施工过程中若发生相关的安全事故由承包人自行负责。

4、质保期：投标公司需提供质量保证承诺及维修响应承诺，投标范围内质量保证期要求2年及以上服务（7*24小时），质保期内全免费上门质保，设备故障报修通知后1小时内响应，3小时上门服务，5小时内解决故障问题，免费予以修复，本次工程范围内的所有通风系统均纳入质保范围内。

附件：

1：系统平面布置图

2：通风系统清单 

1：系统平面布置图

[image: image1.jpg]H Autodesk 2 W ™ i Mi1E

BT WA E T RS W A %

‘4

B B A WEBE T g SRV LY WL

wl<

=1

JL18

-
—

LT

S

m

S

S

H Autodesk B W /™ anBI1F

4 fid Y O B 5§ Nsepony M

24 i 4 N i Xk Nsepoiny H




[image: image2.jpg]H Autodesk B W /™ anBI1F

H Autodesk BUH ™ an BI1F

_ P-1 P2

T4—72—05A

L=3970-7360m*/h | =2860- %mogu\j
N=2.2KW N=1.1KW

i =] —o

u

fi
T

T%
..;!%||E§||=a‘“

g~ | & BT
R R e

: R & [ wwa | e | am
E I T4-12-4, 5A I 2860-52800° /h Eg

TN REEZERZREBE S L ZHENRNARS TIE

4 fid Y O B 5§ Nsepoiny M

) fid W N i X& Nsepoiny H




	2：通风系统清单

	序号
	材料名称
	规格型号
	数量
	单位
	备注

	体育馆实验中心

	1
	排风罩
	3000*1600*350
	6
	只
	PP材质，壁厚为5-8㎜，不锈钢包边，罩内配有防腐日光灯

	2
	手动阀
	Φ350
	12
	只
	PP材质，壁厚为4-6㎜，配置手动调节机构

	3
	手动阀
	400*300
	4
	只
	PP材质，壁厚为4-6㎜，配置手动调节机构

	4
	电控阀
	400*300
	2
	只
	PP材质，壁厚为4-6㎜，配置电动执行机构

	5
	电控阀
	500*300
	2
	只
	PP材质，壁厚为4-6㎜，配置电动执行机构

	6
	防火阀
	Φ500
	1
	只
	Fe

	7
	防火阀
	Φ450
	1
	只
	Fe

	8
	风管
	Φ350
	12
	米
	PP材质，壁厚为4㎜

	9
	风管
	Φ450
	4
	米
	硬聚氯乙烯材质，壁厚为4㎜

	10
	风管
	Φ500
	4
	米
	硬聚氯乙烯材质，壁厚为4㎜

	11
	风管
	400*300
	14
	米
	PP材质，壁厚为4㎜

	12
	风管
	450*300
	8
	米
	PP材质，壁厚为4㎜

	13
	风管
	500*300
	8.5
	米
	PP材质，壁厚为4㎜

	14
	弯头
	Φ450
	2
	只
	硬聚氯乙烯材质，壁厚为4㎜

	15
	弯头
	Φ500
	2
	只
	硬聚氯乙烯材质，壁厚为4㎜

	16
	弯头
	450*300
	1
	只
	PP材质，壁厚为4㎜

	17
	变径
	400*300-450*300
	1
	只
	PP材质，壁厚为4㎜

	18
	变径
	400*300-500*300
	2
	只
	PP材质，壁厚为4㎜

	19
	异径三通
	Φ350
	12
	只
	PP材质，壁厚为4㎜

	20
	三通
	400*300
	3
	只
	PP材质，壁厚为4㎜

	21
	三通
	500*300
	1
	只
	PP材质，壁厚为4㎜

	22
	天圆地方
	Φ500-500*300
	1
	只
	PP材质，壁厚为4㎜

	23
	天圆地方
	Φ450-450*300
	1
	只
	PP材质，壁厚为4㎜

	24
	缓冲器
	风管配套
	4
	只
	风管内设置缓冲填料

	25
	消音器
	风机配套
	2
	台
	硬聚氯乙烯材质，内置消音材料

	26
	柔性软接
	Φ450-Φ450
	1
	只
	软聚氯乙烯

	27
	柔性软接
	Φ500-Φ500
	1
	只
	软聚氯乙烯

	28
	离心风机
	T4-72-5A
	1
	台
	风量：3970-7360m³/h
转速：1420r/min
功率：2.2KW
硬聚氯乙烯材质

	29
	离心风机
	T4-72-4.5A
	1
	台
	风量：2860-5280m³/h
转速：1420r/min
功率：1.1KW
硬聚氯乙烯材质

	30
	出风
	风机配套
	2
	套
	硬聚氯乙烯材质

	31
	圆伞形风帽
	风机配套
	2
	只
	硬聚氯乙烯材质

	32
	防雨罩
	风机配套
	2
	套
	硬聚氯乙烯材质

	33
	减震器
	风机配套
	2
	套
	橡胶材质

	34
	动力配电
	380V
	2
	套
	配电控制箱、控制面板、接触器、小型断路器、热继电器、继电器、转换开关、指示灯、按钮、控制线路、线管、线槽等配件

	35
	风管吊筋支架
	-
	2
	项
	国标

	36
	风管固定吊托支架
	-
	2
	项
	国标

	37
	风机角铁架
	-
	2
	项
	国标

	38
	消音器角铁架
	-
	2
	项
	国标

	39
	风管法兰连接
	-
	2
	项
	PP、硬聚氯乙烯材质

	40
	密封垫
	-
	2
	项
	国标

	41
	安装辅材
	-
	2
	项
	焊材、抱箍、膨胀螺丝、方管等辅材


注：材料清单以现场情况为准，报价含设计、安装、运输、税收等全部费用。

PAGE  




