
YDS2018-10-53号

扬州大学荧光定量 PCR仪
招
标
文
件
扬州大学采购管理办公室
2018年10月

目录
3

第一章 投标邀请书

5

第二章 投标人须知

9

第三章 投标人应当提交的资格、资信证明文件

9

第四章 投标报价要求、投标文件编制要求

11

第五章 招标项目的技术要求

16

第六章 合同主要条款及合同签订方式

20

第七章 开标、评标办法、评标标准与废标条款

23

第八章 附件



第一章 投标邀请书

扬州大学是江苏省人民政府和教育部共建高校、江苏省属重点综合性大学，是全国首批博士、硕士学位授予单位，全国率先进行合并办学的高校。现设有文学院等29个学院，120个本科专业，涵盖哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、农学、医学、管理学、艺术学等十二大学科门类。现有博士后流动站14个，一级学科博士学位授权点22个，一级学科硕士学位授权点47个，博、硕士专业学位类别21种；拥有国家级重点学科2个，国家重点（培育）学科1个，省优势学科5个，省重点序列学科1个，省一级学科重点学科6个，部、省级重点（建设）实验室18个。

根据国家和学校有关规定，现对扬州大学高效液相色谱仪项目进行公开招标，欢迎符合相关条件的供应商参加投标。

一、招标项目名称及编号

招标项目名称：荧光定量 PCR仪
编号：YDS2018-10-53号
二、招标项目简要说明

扬州大学招标采购荧光定量 PCR仪项目，预算人民币24.5万元，投标报价超过预算价作无效投标处理，根据采购需要将确定1家供应商。

三、投标人要求

投标人须具备《中华人民共和国政府采购法》第22条规定的条件，并同时满足下列条件：

1、已在国家工商行政管理部门正式注册的、具有国家工商管理部门正式颁发的营业执照；

2、公司法人授权委托书以及被委托人身份证；

3、公司简介（包括人员情况）及公司的资质证明文件、公司信誉情况证明材料；

四、招标文件发售信息

1、招标文件出售方式:公开发售；

2、招标文件售价:每份人民币200元整，售后不退。

五、投标文件接收信息

1、投标文件接收开始时间：2018年11月1日下午2:00（北京时间）；

2、投标文件接收截止时间：2018年11月1日下午2:30（北京时间）；

3、投标文件接收地点：扬州大学荷花池校区大学生活动中心N405室；

六、开标有关信息

1、开标时间：2018年11月1日下午2:30（北京时间）；

2、开标地点：扬州大学荷花池校区大学生活动中心N405室。

七、本次招标联系事项

1、联系人：张老师，电话：0514－87977298。
有关招投标事务和本项目的补充公告，敬请关注扬州大学采购管理办公室发布的信息（网址：http://cggl.yzu.edu.cn/）。

2、本次招标收取投标保证金。

本次投标保证金金额人民币伍仟元整。
投标保证金缴纳账户信息：

开户名称：扬州大学

开户银行：扬州市工行汶河支行

银行帐号：1108022009000002048

投标方在阅读完本招标文书后有投标意向的，应交纳投标工本费(不予退还)和投标保证金。投标方将投标工本费打入指定帐户，并将转帐凭证放入资格审查材料袋中，否则视为废标。投标保证金必须在投标文件接收截止时间之前以银行汇票(本地供应商以本票)送达开标现场并交验（以个人名义缴纳的保证金无效）。未中标的，在招标工作结束后予以退回(不计息)；已中标单位需到学校财务处办理财务入帐手续，并自动转为履约保证金。
扬州大学采购管理办公室

二〇一八年十月二十三日

第二章 投标人须知

1、适用范围

1.1本招标文件适用于本投标邀请中所述货物及相关服务的招标投标。

2、定义

2.1“采购人”指招标采购本招标文件所列货物及相关服务的扬州大学。

2.2“货物”指本招标文件中所述须向采购人提供的一切设备、机械、仪表、备件、工具、手册和其他技术资料及其他材料。

2.3“服务”指根据招标文件规定提供货物的供应商应该承担与供货有关的辅助服务，如加工、运输、保险以及其它的伴随服务。

2.4“投标人”指按照本文件规定获得招标文件并参加投标的供应商。

3、合格投标人

3.1投标人应具有本项目供应或实施能力，符合并承诺履行本文件各项规定的国内法人。

3.2投标人应遵守有关国家法律、法规和条例，具备《中华人民共和国政府采购法》第22条规定的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

3.3投标人还应具备下列资格、资信条件：详见第三章。

3.4投标人不应与在本次招标中为采购人设计编制技术规格、评标方法和其他文件的单位及个人有任何隶属关系和利益联系。

4、招标文件构成

4.1招标文件组成：

投标邀请书

投标人须知

投标人应当提交的资格、资信证明文件

投标报价要求、投标文件编制要求

招标项目的技术要求

合同主要条款及合同签订方式

开标、评标方法、评标标准和废标条款

服务承诺

附件

4.2投标人应详细阅读招标文件的全部内容。如果投标人没有按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件在各方面的要求都做出实质性响应，可能导致其投标被拒绝。或在开标时，被判为无效标书。

4.3投标人只能提交一种方案，采购人不接受备选方案。

5、招标文件的澄清、修改

5.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在投标截止时间5日前，按照《招标公告》中的地址以书面形式通知扬州大学采购管理办公室。对在投标截止时间5日前收到的澄清要求，扬州大学采购管理办公室将以传真、电子邮件或在扬州大学采购管理办公室网站公告等方式告知要求澄清的投标人。答复中包括原提出的问题，但不包括问题的来源。

5.2在投标截止时间5日前任何时候，无论出于何种原因，扬州大学采购管理办公室均可对招标文件进行修改，并在扬州大学采购管理办公室网站以公告的方式将修改内容通知所有投标人。

5.3澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

5.4扬州大学采购管理办公室可以视采购具体情况，在招标文件要求提交投标文件截止时间3日前，有权决定延长投标截止时间和开标时间，并按照5.2款方式将变更时间通知所有投标人。

5.5扬州大学采购管理办公室根据招标采购项目的具体情况，视情况决定是否有必要组织投标人现场考察或者召开标前答疑会。如果现场考察或者召开标前答疑会，扬州大学采购管理办公室将以5.2款方式通知所有投标人。

6、投标费用和保证金

6.1投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

6.2在开标时，对于未按要求提交投标保证金的投标无效，采购人拒绝接收其投标文件。

6.3未中标的投标人的投标保证金，将在中标通知书发出之日起5个工作日内凭保证金收据予以退还，不计利息。

6.4中标供应商的投标保证金，将自动转为履约保证金。

6.5 下列任何情况发生时，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回其投标；

（2）投标人提供的有关资料、资格条件证明文件被确认是不真实的；

（3）投标人之间被证实有串标（例如：统一哄抬价格）、欺诈行为；

（4）投标人被证明有妨碍其他人公平竞争、损害其他投标人合法权益的。

7、投标有效期

7.1投标自开标之日起，30天内投标文件有效。

7.2在特殊情况下，在原投标有效期截止之前，扬州大学采购管理办公室可要求投标人同意延长投标有效期，这种要求与答复均以书面形式提交。投标人可拒绝这种要求，并且不影响保证金退还。接受延长投标有效期的投标人将不能要求和被允许修正其投标，而只会相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，有关投标保证金的退还规定在延长了的有效期内继续有效。
8、投标文件份数和签署

8.1投标人应提交一式叁份投标文件（一份正本、贰份副本），每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。

8.2投标文件的正本和所有的副本均由投标人法定代表人或经正式授权并对投标人有约束力的代表签字。
9、投标文件的密封和标记

9.1投标人应将“投标文件”正本和所有副本用单独的封袋密封，且在封袋上标明“正本”、“副本”的字样；“开标一览表”用单独的封袋密封，且在封袋上注明“开标一览表”的字样；“投标文件”和“开标一览表”再共同封装在一个外封袋中。所有封袋的封口须加盖投标人公章，并注明投标项目名称、项目编号、投标人名称、地址，以及“请勿在2018年11月1日下午2:30前启封”字样（时间以采购人确定的时间为准）。以便如果投标文件被宣布为“迟到”投标时，能原封退回。如果外层封袋未按要求密封和加写标记，扬州大学采购管理办公室对误投或提前启封概不负责。

9.2资格证明文件的原件用单独的封袋密封，且在封袋上注明“资格证明文件原件”的字样，封口须加盖投标人公章。

10、投标截止时间

10.1投标人应当在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将投标文件密封送达指定地点。

10.2扬州大学可以按照本文件规定通过修改招标文件适当延长投标截止时间。在此情况下，受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。
11、投标人有下列情况之一的，扬州大学将拒绝接收投标人的投标文件：

11.1未按招标文件要求密封和标记的；

11.2在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的；

11.3违反诚实信用条款的（见13、诚实信用）。

12、投标文件的修改和撤回

12.1投标人在投标文件接收截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或撤回，并书面通知扬州大学采购管理办公室。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。

12.2投标人根据招标文件载明的标的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

13、诚实信用

13.1投标人之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

13.2投标人不得以向扬州大学采购及管理部门、评标小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。即使在签订合同后，如果扬州大学有证据表明投标人有此行为的，将终止合同执行，并在扬州大学采购管理办公室网站公告，将投标人列入不良行为记录名单，按照《扬州大学采购管理暂行办法》和其他相关规定处理。

14、质疑和投诉

14.1投标人对招标活动事项有疑问的，可以向扬州大学采购管理办公室提出书面询问，扬州大学采购管理办公室将及时作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

14.2投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向扬州大学采购管理办公室提出质疑（扬州大学采购管理办公室，0514-87934118，扬州市大学南路88号），但需对质疑内容的真实性承担责任。供应商质疑函范本见http://cggl.yzu.edu.cn/art/2018/2/9/art_22647_584690.html

14.3扬州大学采购管理办公室在收到投标人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人，但答复的内容不涉及商业秘密。

14.4质疑投标人对扬州大学采购管理办公室的答复不满意或扬州大学采购管理办公室未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向扬州大学相关监督管理部门投诉（扬州大学监察处，0514-87971822，扬州市大学南路88号）。供应商投诉书范本详见http://cggl.yzu.edu.cn/art/2018/2/9/art_22647_584691.html

第三章 投标人应当提交的资格、资信证明文件

1、证明投标人合格和资格的文件
1.1投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

1.2证明投标人合格和资格的文件包括（但不限于）：

（1）投标函（原件）；

（2）被授权人参加投标的须提供法定代表人授权委托书原件和被授权人身份证明；若法定代表人参加投标的只须提供本人身份证原件及复印件；

（3）资格证明材料（营业执照、资质证书）；

（4）银行资信证明（原件）；

（5）若进口产品品牌则提供代理销售证明。

（6）投标人认为需要提供的其他商务资料。

投标文件的正本和副本中均须提供以上材料的原件或复印件，并加盖单位公章。

第四章 投标报价要求、投标文件编制要求

1、投标报价

1.1投标人应在《开标一览表》中标明拟提供货物的合理价格及价格构成。

1.2投标报价应包括拟提供货物及其运输、装卸、清点、堆放、验收前保管、验收合格及之前所有含税费用，投标报价还包含投标人应当提供的伴随服务/售后服务费用。

1.3投标人须将开标一览表装在单独的封袋内递交，并标明“开标一览表”字样，以便唱标时查找。
2、投标文件的语言、计量单位、货币和编制

2.1投标人提交的投标文件、技术文件和资料，以及投标人与扬州大学就有关投标的所有来往函电均应使用中文。

2.2投标人所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

2.3投标人应用人民币报价。如投标人从中华人民共和国境外提供的货物和服务须用外币报价（CIP相关口岸，不含进口关税)。

2.4投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有投标人公章及法定代表人或其授权的投标人代表签字。

2.5投标文件应按照招标文件规定的顺序，统一用A4规格幅面打印、装订成册并编制目录页码，由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，责任由投标人承担。

2.6投标人应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、投标人全称、地址、电话、传真等。

3、投标文件的组成

（1）投标文件的商务部分（资格证明文件的复印件等）；

（2）投标文件的技术部分（服务承诺的内容和程度等）；

（3）投标文件的价格部分（投标合理价格及价格构成）；

（4）投标文件的其他部分。

第五章 招标项目的技术要求

一、招标内容
	名     称
	型号规格
	数量
	单价
	货到验收合格付款总价
	生产厂家
	质保时间

	荧光定量PCR仪
	
	1
	
	
	
	

	1 功能：可用于核酸定量、基因表达水平分析、基因突变检测、GMO检测及产物特异性分析等多种研究领域。

2 性能与技术要求：
2.1 样品通量：96x0.2ml。耗材类型：96孔板、8联管、PCR单管。完全试剂开放。

2.2 激发光源：3个带滤光片的LED光梭。

2.3 检测器：3个带滤光片的光敏二级管。

2.4 检测通道：3个检测通道，每个通道都有独立的LED激发对应的光敏二级管。具有专用FRET检测通道。 

2.5 适用多种荧光方法如SYBR Green、Taqman、Molecular Beacon、FRET等。

2.6 样品体积：1-50ul。

2.7 反应基座：半导体一体化均一模块（非空气加热），蜂窝式空气3D对流散热，有生物气溶胶预防密封系统。

2.8 最大升温速度：≥5℃/s。

2.9 最大降温速度：≥5℃/s。
2.10 温控范围：0℃-100℃。

2.11 温度精确性：±0.2℃（90˚C时）。

2.12 温度均一性：±0.4℃（10秒内达到90˚C）。

2.13 动态温度梯度功能：可同时运行8个不同的温度梯度，到达每排退火温度的时间相同，以摸索最佳退火温度。

2.14 梯度温控范围：30-100℃，梯度温差范围：1-24℃，梯度温度孵育时间：相同。

2.15 灵敏度：能检测人类基因组中单拷贝基因。

2.16 动态范围：10个数量级。

2.17 数据分析：标准曲线定量、融解曲线、CT或ΔΔCT基因表达分析、多内参基因分析和扩增效率计算、多个数据文件的基因表达分析、等位基因分析、终点分析、T检验分析、ANONA分析、提供可发表的图表。

2.18 数据导出：Excel，Word或PowerPoint。用户报告包含运行设置，图形和表格数据结果，可直接打印或保存为PDF。

2.19 操作便利性：开机即用，无需预热。出厂已校正，无需开机校正，使用中或搬动后无需光程校正。

3   配置：主机1台，计算机及分析控制软件

	合计（美元）
	


第六章 合同主要条款及合同签订方式

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标供应商结合本项目具体情况协商后签订。
1、合同主要条款

1.1定义

本合同中的下列术语应解释为：

(1)“合同”系指买方与卖方签署的、合同格式中载明的买方与卖方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。

(2)“合同价”系指根据合同规定，卖方在正确地完全履行合同义务后买方应支付给卖方的价格。

(3)“货物”系指卖方根据合同规定须向买方提供的一切设备、机械、仪表、备件、工具、手册和其他技术资料及其他材料。

(4)“服务”指根据招标文件规定提供货物的供应商应该承担与供货有关的辅助服务，如加工、运输、保险以及其它的伴随服务，比如培训和其他类似的供应商应承担的义务。

(5)“买方”系指购买货物和服务的扬州大学。

(6)“卖方”系提供货物和服务的供应商。

1.2技术规格

卖方所提供货物的技术规格应与招标文件规定的技术规格相一致。

1.3专利权

卖方应保证买方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权的起诉。一旦出现专利侵权，卖方应负全部责任。

1.4包装要求

1.4.1除合同另有规定外，卖方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防晒、防蛀和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵制定现场。由于包装不善所引起的货物损坏和损失均由卖方承担。

1.5生产和装运条件

根据买方通知的时间和指定的地点，卖方负责安排运输、装卸、清点、堆放，买方在货到十个工作日内负责验收，验收合格前产生的一切费用由卖方承担，卖方不得以任何理由向买方提出费用追加。
1.6付款

1.6.1 本合同以人民币付款。

1.6.2卖方应按照与买方签订的合同规定交货。交货经买方验收合格后付款。

1.6.3付款方式：

产品经买方验收合格后，买方支付给卖方合同价款的95%。自交付使用满1年时，若无质量问题，买方支付给卖方合同价款的5%。

1.7伴随服务

1.7.1卖方应按照国家有关规定和合同中所附的服务承诺提供服务。

1.7.2伴随服务的费用应含在合同价中，不另行支付。

1.8质量保证

1.8.1卖方所提供货物必须符合国家标准。

1.8.2根据当地质检部门检验结果或者在质量保证期内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符，或证明货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方以书面形式向卖方提出索赔。

1.8.3卖方在收到通知后，应在合同中所附服务承诺约定的时间内免费更换有缺陷的货物。

1.8.4如果卖方在收到通知后，在合同中所附服务承诺约定的时间内没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由卖方承担。
1.9检验

1.9.1在发货前，卖方应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。

1.9.2买方将在卖方交货后10天内组织验收，如果货物的质量和规格与合同规定不符，或在质量保证期内发现货物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料，买方有权报请当地质检部门进行检查，并有权凭其出具的检验报告向卖方提出索赔。

1.10索赔

1.10.1买方有权根据当地质检部门出具的检验报告，向卖方提出索赔。

1.10.2根据合同规定的检验期和质量保证期内，如果卖方对买方提出的索赔和差异负有责任，卖方应按照买方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

(1)卖方同意退货，并用合同中规定的货币将货款退还给使用方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。

(2)根据货物的低劣程度、损坏程度以及使用方所遭受损失的数额，卖方必须降低货物的价格。

1.10.3如果在买方发出索赔通知后20天内，卖方未作答复，上述索赔应视为已被卖方接受，如卖方未能在使用方提出索赔通知后20天内或使用方同意的更长时间内，按照本合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，买方将从卖方开具的履约保证金中扣回索赔金额，或采用法律手段解决索赔事宜。

1.11卖方迟交货

1.11.1卖方应按照承诺的交货期交货，并交付买方验收使用。如果卖方无正当理由拖延交货，将受到以下制裁：加收误期赔偿和终止合同。

1.11.2在履行合同过程中，如果卖方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、可能延误的时间同时通知买方。买方在收到卖方通知后，应对情况进行分析，决定是否修改合同、酌情延长交货时间或终止合同；同时保留按第1.11.1条规定对卖方进行制裁的权力。

1.12误期赔偿

除合同条款第1.13条规定外，如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方将从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按每天迟交货物交货价或未提供服务费用的0.5%计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额为误期货物或服务合同价的5%。一旦达到误期赔偿的最高限额，买方可考虑终止合同。

1.13不可抗力

1.13.1尽管有合同条款第1.11条、1.12条和1.17条的规定，如果卖方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该被没收履约保证金，也不应该承担误期赔偿或终止合同的责任。

1.13.2本条所述的“不可抗力”系指那些卖方无法控制、不可预见的事件，但不包括卖方的违约或疏忽。这些事件包括：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其它买方和卖方商定的事件。

1.13.3在不可抗力事件发生后，卖方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知买方。除买方书面另行要求外，卖方应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。如果不可抗力事件影响时间持续120天以上时，买方卖方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

1.14税费

1.14.1中国政府根据现行税法规定对买方征收的、与本合同有关的一切税费，均由买方负担，招标文件另有规定的除外。

1.14.2中国政府根据现行税法规定对卖方征收的、与本合同有关的一切税费，均由卖方负担。

1.15仲裁

1.16.1在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，买方和卖方应通过友好协商的办法进行解决。如从协商开始30天内仍不能解决，应将争端提交扬州大学相关部门寻求可能解决的办法。如果提交扬州大学相关部门后30天内仍得不到解决，则应申请仲裁。

1.16.2仲裁应根据《中华人民共和国仲裁法》的规定向扬州市仲裁委员会申请仲裁。

1.16.3仲裁裁决为最终裁决，对买方和卖方均有约束力。

1.16.4在仲裁期间，本合同应继续执行。

1.17违约终止合同

1.17.1在买方对卖方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，买方可向卖方发出终止部分或全部合同的书面通知书。

(1)如果卖方未能按合同规定的期限或买方同意延长的限期内提供部分或全部货物;

(2)卖方在收到买方发出的违约通知后20天内，或经买方书面认可延长的时间内未能纠正其过失;

(3)如果卖方未能履行合同规定的其他义务。

1.17.2在买方根据上述第1.17.1条规定，终止了全部或部分合同后，买方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，卖方应对买方购买类似货物所超出的那部分费用负责，并继续执行合同中未终止的部分。

1.18破产中止合同

如果卖方破产或无清偿能力，买方可在任何时候以书面形式通知卖方中止合同而不给卖方补偿。该中止合同将不损害或影响买方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。

1.19转让

除买方事先书面同意外，卖方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

1.20合同生效及其它

1.20.1合同应有买方、卖方签字。

1.20.2本合同一式五份，以中文书就，买方执四份、卖方执一份。

1.20.3如需修改或补充合同内容，应经买方、卖方协商，签署书面修改或补充协议。该协议将作为本合同不可分割的一部分。

1.20.4本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

2、签订合同

2.1卖方应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和卖方投标文件的约定与买方签订采购合同。所签订的合同不得对招标文件和卖方投标文件作实质性修改。

2.2卖方因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，买方可以视情与排位在卖方之后第一位的中标候选供应商签订采购合同，以此类推。
第七章 开标、评标办法、评标标准与废标条款

1、开标

1.1扬州大学采购部门将在招标文件确定的时间和地点进行公开开标。

1.2开标时，招标工作组将当众拆封，宣读投标人名称、投标价格、价格折扣，以及招标工作组认为合适的投标文件的其他主要内容。

1.3未宣读的投标价格、价格折扣等实质性内容，评标时不予承认。

1.4开标时，“开标一览表”内容与投标文件中投标函内容不一致的，以“开标一览表”为准。

1.5投标文件的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价金额不一致的，以单价金额计算为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

2.评标

2.1评标组织

（1）评标工作由扬州大学采购部门负责，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责，并独立履行职责。

（2）评标委员会由采购人代表和评审专家组成，独立开展评审工作。

（3）扬州大学采购项目监督人员负责评标程序监督和对评标小组成员执行评标纪律监督。

2.2评标方法

（1）评标采用综合评分法。

（2）评标因素及其标准是：

荧光定量PCR仪技术要求和综合评分规则
	1、技术指标（63分）

	序号
	技术指标
	最高分

	1
	样品通量：96x0.2ml。耗材类型：96孔板、8联管、PCR单管。完全试剂开放。
	1

	2
	激发光源：3个带滤光片的LED光梭。
	5

	3
	检测器：3个带滤光片的光敏二级管。
	5

	4
	检测通道：3个检测通道，每个通道都有独立的LED激发对应的光敏二级管。具有专用FRET检测通道。
	9

	5
	适用多种荧光方法如SYBR Green、Taqman、Molecular Beacon、FRET等。
	1

	6
	样品体积：1-50ul，可以进行小于10ul的珍贵样品的反应。
	1

	7
	反应基座：半导体一体化均一模块（非空气加热），蜂窝式空气3D对流散热，有生物气溶胶预防密封系统。
	8

	8
	最大升温速度：≥5℃/s。
	4

	9
	最大降温速度：≥5℃/s。
	4

	10
	温控范围：0℃-100℃。
	2

	11
	温度精确性：±0.2℃（90˚C时）。
	2

	12
	动态温度梯度功能：可同时运行8个不同的温度梯度，到达每排退火温度的时间相同，以摸索最佳退火温度。
	8

	13
	梯度温控范围：30-100℃，梯度温差范围：1-24℃，梯度温度孵育时间：相同。
	2

	15
	灵敏度：能检测人类基因组中单拷贝基因。
	2

	16
	动态范围：10个数量级。
	2

	17
	数据分析：标准曲线定量、融解曲线、CT或ΔΔCT基因表达分析、多内参基因分析和扩增效率计算、多个数据文件的基因表达分析、等位基因分析、终点分析、T检验分析、ANONA分析、提供可发表的图表。
	5

	19
	操作便利性：开机即用，无需预热。出厂已校正，无需开机校正，使用中或搬动后无需光程校正。
	2

	2、商务条款（7分）

	序号
	技术指标
	最高分

	20
	投标人提供公司资质证明、厂家授权书、工程师名单及厂家盖章的售后服务承诺书等，五年免费质保，提供终身免费的软件升级服务，质保期结束后终身有偿服务。（质保期，满足1年得一分，每增加一年加一分；最多不超过五分）
	5

	21
	提供每年一次上门免费产品技术培训。
	1

	22
	供货期：免税办好后60天内，提供免费安装调试服务。
	1

	3. 价格（30分）

	序号
	技术指标
	最高分

	23
	以满足招标文件要求的最低报价为基准价，得30分，其他报价=（基准价/报价）×30×100%，保留两位有效小数。
	30

	合计
	
	100


2.3评标过程的保密性

（1）扬州大学将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

（2）任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。

（3）凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向投标人及与评标无关的其他人员透露。

2.4评标程序

（1）投标文件初审。

A、资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中资格证明、投标保证金等进行审查核对，以确定投标供应商是否具备投标资格。

B、符合性检查。依据招标文件规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

（2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者明显文字和计算错误的内容，评标小组可以要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明、补正应当采用书面形式，由其授权代表签字，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（3）比较与评价。按照招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（4）按照得分高低顺序对中标候选供应商进行排列，推荐中标候选供应商名单。

得分相同的，按投标报价得分由高到低顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。
3、定标

3.1扬州大学采购部门根据评标委员会推荐的候选供应商确定综合评分第一的商家为中标供应商。

3.2中标供应商确定后，将在扬州大学采购管理办公室网站上发布公告，并同时由采购部门向中标供应商发出中标通知书。对于按照规定程序产生的招标结果，招标单位对未中标单位不予解释。

3.3中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。

3.4无效投标及废标

3.4.1投标文件有下列情况之一的，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理：

（1）未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

（2）不具备招标文件中规定资格要求的；

（3）不符合法律、法规和招标文件规定的其他实质性要求的。

3.4.2有下列情形之一的予以废标，同时将废标理由通知所有投标供应商：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）因重大变故，采购任务取消的。
认定废标后，除采购任务取消情形外，扬州大学依据将相关规定重新组织招标或改用其他采购方式。
第八章 附件

1、投标函格式

投标函

致：扬州大学

根据贵方YDS2018-10-53邀请，正式授权下述签字人(姓名和职务)代表投标人（投标供应商名称），提交投标文件正本一式壹份，副本一式贰份。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、按招标需求的投标价格为，该报价与“开标一览表”报价一致。

2、我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

3、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

4、如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我们的投标保证金贵方不予退还。

5、同意向贵方提供贵方可能要求的与投标有关的任何证据或资料。

6、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同，并保证于承诺的时间完成货物的供应、运送等服务，交付采购人验收、使用。

7、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，若有下列情形之一的，将被处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加贵方采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

8、与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：
电话：
传真：
E-mail：

投标供应商授权代表姓名（签字）：
投标供应商名称（章）：

日期：    年    月    日

9、供应商开户信息：

账户名：
开户行：

账号：

供应商参加投标确认函
扬州大学实验室与设备管理处：

　　本单位将参加贵校于     月     日开标的采购编号为       的                                项目的投标。本单位已在扬州大学校园网成功下载标书，特发函确认。

　　　　　　                     　             （单位公章）

　　　　　　　　　　　　　    　      年　　　月　　　日

附：

供应商联系表

	单位名称
	

	单位地址
	

	法定代表人
	
	邮    编
	

	单位电话
	
	传真号码
	

	项目联系人
	
	邮    箱
	

	联系人电话
	
	联系人手机
	

	所投项目名称
	


备注：

1、请准备参与本项目投标的供应商如实填写（以上信息均为必填内容）后,邮件至采购部门（邮箱：zyyang@yzu.edu.cn，固定电话：0514-87971860）。
      2、因投标人填写有误，造成以上信息资料的不实将由投标人承担责任。

2、法定代表人授权委托书格式

法定代表人授权委托书

扬州大学：

本授权书声明：注册于                                   （投标人住址）

的              （投标人名称）法定代表人              （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的              （投标人代表姓名、职务）（身份证号码：                                  ）为本公司的合法代理人，就贵方组织的项目名称：扬州大学荧光定量 PCR仪项目，项目编号：YDS2018-10-53，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年    月    日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

被授权人签字：

日期：    年    月    日
委托人身份证复印件                        被委托人身份证复印件

3、资格声明格式

资格声明

1、名称及其它情况：

（1）投标人名称：

（2）地址：
邮编：

电话：传真：

（3）成立和/或注册日期：
（4）法定代表人及主要负责人：

（5）注册资金：
（6）近期资产负债表：（截止2017年12月31日）

<1>固定资产：

<2>流动资金：

<3>长期负债：

<4>短期负债：

2、投标人营业执照

3、本次招标要求的其他资格文件以及投标人认为需要声明的其他情况：

兹证明上述声明是真实的、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

投标人公章：

投标人代表签字：

日期：   年   月   日
4、 开标一览表格式：

	投标货物名称
	投标总报价

	
	大写：

小 写：                             （人民币）

	主要货物制造商及产地
	


法定代表人或授权代表签字：                             盖章：

说明：“开标一览表”不需装订，投标时请单独密封递交

5、投标产品配置及分项报价表

投标人全称（加盖公章）：

	1
	2
	3
	4

	货物名称及规格、型号
	数量
	单价
	总价

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	合计
	


法定代表人或授权代表签字：

6、技术参数响应及偏离表

投标人全称（加盖公章）：

	序号
	招标要求
	投标响应
	超出、符合或偏离
	原因

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


法定代表人或授权代表签字：

注：1、按照基本技术要求详细填列。

2、行数不够，可自行添加。

3、须提供列有技术参数且完整的厂家产品彩页和厂家产品说明书，以佐证所投产品的主要技术参数及功能。所递交响应文件中的技术参数描述须与厂家的产品彩页和厂家官方网站公布的资料相一致。由于厂家的产品彩页和厂家官方网站公布的资料更新滞后造成所投产品技术参数与厂家产品彩页说明和厂家网站资料确有改进或不同的，须在技术偏离表的备注栏中作出特别说明。所递交响应文件中的技术参数描述与厂家的产品彩页和厂家官方网站公布的资料不一致而又没有在技术偏离表备注栏中作出说明的，可被视为虚假应标，并按国家招投标相关规定进行处理。
7、商务条款响应及偏离表
投标人全称（加盖公章）：

	项目
	招标文件要求
	是否响应
	投标人的承诺或说明

	质保期
	
	
	

	售后技术服务要求
	
	
	

	交货时间
	合同签订  后天内
	
	

	交货方式
	
	
	

	交货地点
	
	
	

	付款方式
	
	
	

	投标货币
	
	
	

	备品备件及耗材等要求
	
	
	

	其他
	
	
	


法定代表人或授权代表签字：

8、供应商廉洁自律承诺书

供应商廉洁自律承诺书

扬州大学荧光定量 PCR仪项目采购是实行公开、公平、公正的阳光工程，给予了每个供应商平等竞争的机会。作为参与此次采购活动的供应商,我公司现郑重作出以下承诺：

一、遵守《中华人民共和国政府采购法》及省、市有关政府采购的各项法律、法规和制度以及《扬州大学采购管理暂行办法》的规定。

二、客观真实反映自身情况，按规定接受采购供应商资格审查,不提供虚假材料，不夸大自身技术和提供服务的能力。

三、以合法正当的手段参与采购的公平竞争。不与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通，不以不正当手段诋毁、排挤其他供应商，不向采购人、评审机构行贿或者提供其他不正当利益。

四、在采购活动中，认真履行规定义务,包括:遵守采购程序，按要求编写投标、响应文件，并保证投标、响应文件内容的真实可靠；按时递交投标、响应文件，缴纳相关保证金；在评标、谈判现场遵守相关纪律，不影响正常的采购秩序；按规定的时间和程序与采购人签订采购合同；按时缴纳履约保证金，并严格履行合同。

五、自觉接受采购监督管理部门及其他相关部门的监督检查。

如违反以上承诺，我公司愿承担一切法律责任，并接受采购监督管理部门及其他相关部门依法作出的处罚。

承诺单位（盖章）

法定代表人（授权代表）签字

2018年    月   日
PAGE  
第4页共28页


