
扬州市扬大康源乳业有限公司

制冷设备及管道除锈、油漆工程询价文件

编号2013069
依据《扬州大学小型工程招标管理暂行办法》及场相关规定，遵循诚信、公开、公平、公正、择优的原则，现公开征询有意向的施工单位，欢迎垂询并参加本次询价。

一、工程名称、施工地点、询价范围及相关要求见《扬州市扬大康源乳业有限公司零星工程建设项目立项及技术要求审批单》。

二、质量要求：按国家施工验收规范和质量评定标准进行施工，达到询价文件要求及报价文件承诺的质量。

三、报价文件要求

1、现场勘查：询价人定于2013年5月14日10时现场勘查答疑，未准时参与现场勘查的报价人造成的误判，报价人自行负责。

2、报价基础：依据询价人提供的询价范围结合扬州市现行市场行情及企业自身情况确定报价，报价含人、材、机、措施费、管理费、税金、规费等至验收通过的一切费用。

3、报价方式：本工程按固定总价承包方式报价，附明细报价并计算出合价，未在明细报价中列示的细目在合同实施时将不予支付，并认为此细目的费用已包括在其它单价之中。

4、材料要求：明细报价中材料的品牌、规格、型号按询价文件要求列示并报价，询价文件未有明确要求的，报价人按照与主体工程匹配的材料列示并报价，报价人一旦被确认为施工方，若报价单中有未列示品牌、规格、型号的细目，在签约时由询价人择优选择确定。

5、工期：为方便询价人确定工期，报价人在报价时需承诺合同签订后最短工期为多少天竣工。        

 6、报价文件封袋上应写明询价人名称、工程名称和报价人的名称。所有报价文件都必须在封袋骑缝处加盖报价单位公章及其法定代表人或授权委托人印鉴 。

7、报价人必须对施工安全负全责进行承诺。

8、报价时请提供营业执照及相关的资质材料复印件（盖章），交保证金0元，未能确定为施工单位的退还保证金，确定为施工单位的转为合同期内履行合同保证金。

四、结算方式：不付预付款，工程竣工经验收合格后一次付款。施工单位凭合同、正规结算发票（若出具增值税专用发票，评议时将考虑可抵税额调整报价评议确定，报价时请标明出具发票类型），竣工验收证明书，在建设单位代表指引下办理批准结算手续。

五、询价人综合报价人提供的资质证明材料、施工方案、报价、企业业绩、企业信誉、工期、质量保证及服务等承诺确定施工单位,最低价不是确定施工单位的唯一条件。

六、报价书送达时间  2013年5月16日11：00 时前。

七、报价书送达地：扬州市鼎兴路88号，扬大康源乳业有限公司一楼西首采供部，联系人：任先生 ； 电话  0514-87631723、传真0514-87631723。 

八、附件

附件1：扬州市扬大康源乳业有限公司零星工程建设项目立项及技术要求审批单。

附件2：报价卡样式。

                        扬州市扬大康源乳业有限公司

                                 2013年5月10日
附件1

扬州市扬大康源乳业有限公司
零星工程建设项目立项及技术要求审批单

	工程名称
	制冷设备及管道除锈、油漆
	填报时间
	2013.5.9

	工程地点
	扬大康源乳业南厂区
	概算
	

	工期
	
	项目现场负责人
	何贵龙

	工程内容及相关做法要求：
1、总的工作量：制冷容器3个、蒸发器平台28个平米、护栏20个平米、钢爬梯22米长（约35个平米）、各种管道300多米长、龙门架一个（约4个平米）等（具体内容以招标方与应标方现场确认的内容为准）。
2、施工要求：按照国家对制冷设备除锈、油漆工艺程序要求施工，即第一步对容器及管道等表面除锈、铲、打磨，第二步刷防锈漆至少两遍，第三步是根据不同载体压力表示要求涂刷不同颜色的油漆至少两遍。
3、相关要求：①所有材料必须是正规厂家生产，符合国家标准。 ②施工时应严格按照相关安全规范要求进行。
相关人员

部门负责人（签字）

	主管场领导意见
	分管场领导意见


附件2《扬州市扬大康源乳业有限公司零星工程建设项目询价文件》报价卡样式
	序号
	项目名称
	技术参数
	单位
	数量
	品牌
	单价
	金额
	备注

	1
	制冷设备及管道除锈、油漆
	
	项
	1
	
	
	
	请另附料、工、费明细报价

	1-1
	
	
	
	
	
	
	
	

	1-2
	
	
	
	
	
	
	
	

	1-3
	
	
	
	
	
	
	
	

	1-4
	
	
	
	
	
	
	
	

	1-5
	
	
	
	
	　
	
	
	

	1-6
	
	
	
	
	　
	
	
	

	1-7
	
	
	
	
	　
	
	
	

	1-8
	
	
	
	
	
	
	
	

	1-9
	
	
	
	
	
	
	
	

	1-10
	
	
	
	
	
	
	
	

	1-11
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计人民币（大写）
	　
	￥

	最短工期：在合同签订后      天内竣工


报价人（盖章）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
联系人（签名）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
联系电话：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
报价时间：＿＿＿＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿日

