PAGE  

扬州大学环境学院实验室

废气收集处理系统改造工程

招 标 文 件

招标单位：扬   州   大   学
项目编号：YDS2018-11-57 

项目名称：环境学院实验室废气收集处理系统改造工程

扬州大学采购管理办公室

2018年11月 14日
招标文件目录
一、前附表

二、招标项目要求

三、投标人须知

四、招标文件

五、投标文件要求

六、开标、评标

七、投标文件格式及附件

八、合同

九、工程技术要求及施工图

一、前附表

	项目名称
	环境学院实验室废气收集处理系统改造工程

	建设地点
	扬子津校区学行楼

	建筑面积
	约 350平方米
	结构类型
	混合结构

	承包方式
	包工包料
	质量标准
	合 格

	招标控制价
	人民币18万元     
	标书工本费
	  人民币 200元

	
	
	投标保证金
	人民币2000元

	资质要求
	环保工程专业承包三级及以上资质

	工期要求
	15 日历天

	投标有效期
	投标截止日后60日内有效

	投标文件要求
	技术文件正本1份，报价文件正本1份、副本2份。两个正本单独装订封装在一个文件袋内，两个副本单独装订封装在一个文件袋内。

	现场查勘
	统一勘查现场
	时间
	2018年11月19日 下午3：00

	
	
	地点
	扬子津校区学行楼N111室集中

	
	
	联系人
	张键
	电话
	15952775630

	投标截止时间
	2018年11月23日上午9：00

	招标文件

答疑截止时间
	2018年11月19日下午3：00

	接收标书时间
	2018年11月23日上午8：30- 9：00

	接收样品时间
	2018年11月23日上午8：30- 8：45

	文件、样品递交地址
	扬州市大学南路88号，扬州大学荷花池校区大学生活动中心N405室

	开标时间
	2018年11月23日
上午9：00 
	地点
	扬州市大学南路88号，扬州大学荷花池校区大学生活动中心N405室

	项目负责人
	陈建冰
	电话
	0514-87971860

	标书工本费、

投标保证金
	本次招标收取标书工本费人民币贰佰圆整和投标保证金人民币贰仟圆整。

投标方在阅读完本招标文书后有投标意向的，应交纳标书工本费(不予退还)和投标保证金。投标方将标书工本费打入指定帐户，并将转帐凭证放入资格审查材料袋中，否则视为废标。投标保证金必须在投标文件接收截止时间之前以银行汇票(本地供应商以本票)送达开标现场并交验（以个人名义缴纳的保证金无效）。未中标的，在招标工作结束后予以退回(不计息)；已中标单位需到学校财务处办理财务入帐手续，并自动转为履约保证金。

开户名称：扬州大学

开户银行：扬州市工行汶河支行

银行帐号：1108022009000002048




参加投标确认函

扬州大学设备处：

　　本单位将参加贵校于     月     日开标的采购编号为       的                                项目的投标。本单位已在扬州大学校园网成功下载标书，特发函确认。

　　　　　　            　             （单位公章）

　　　　　　　　　　　　　    　年　　　月　　　日

附：

     投标单位联系表

	单位名称
	

	单位地址
	

	法定代表人
	
	邮    编
	

	单位电话
	
	传真号码
	

	项目联系人
	
	邮    箱
	

	联系人电话
	
	联系人手机
	

	所投项目名称
	


备注：1、请准备参与本项目投标的供应商如实填写（以上信息均为必填内容）后邮件至采购部门（邮箱：jbchen@yzu.edu.cn，固定电话：0514-87971860  ）。
      2、因投标人填写有误，造成以上信息资料的不实将由投标人承担责任。

二、招标项目要求

1、招标范围及已具备的条件：

（1）本次招标范围是：清单、施工图纸、施工技术要求标明的全部内容。

（2）场地三通一平已完成；施工用水、电满足施工要求；设计资料齐全；资金来源已落实；校内批准手续已办理。

2、资格审查要求：投标人应具有合法的经营资格，应具有能够承接此工程的相应资质。投标人须法定代表人或授权委托人参加投标。提供投标企业法人代表身份证复印件或授权委托书原件及被委托人身份证复印件。

3、关于资质、资信、业绩的要求： 

环保工程专业承包三级及以上资质。

4、工作内容要求：投标人须对施工图纸及招标文件中明确的全部工作内容进行投标。投标人应在招标方规定的时间内完成投标内容。

5、付款方式： 

1）第一次付款：工程竣工验收合格付至合同金额扣除甲供材、暂定价等款项后的50%；

2）第二次付款：工程结算经建设单位初审后报送审计处付至合同金额合同价款扣除甲供材、暂定价等款项后的70%；

3）第三次付款：审计结束、竣工资料齐备移交后付至审定金额的95%；

4）第四次付款：余款5%作为质量保证金，待竣工验收一年后,无质量问题，一月内付清（无息）。
6、验收：由扬州大学环境学院组织相关部门根据标准规范验收。

三、投标人须知

1、投标人应在仔细阅读招标文件的基础上，按招标方要求认真编写投标文件，并加盖投标单位公章。投标人提供的投标文件必须真实、详尽。所有投标文件须有总目录和总页码，每份标书从起始页依次插入连续的页码。投标文件袋须密封良好并加盖骑缝印章，送达指定地点，逾时送交的材料概不接受。

2、投标人在收到招标文件后，若有疑问应以书面形式（包括书面文字、传真、电子邮件等）在规定时间前向招标人提出。招标人将所有问题集中后以书面形式答复所有投标人。如通知发出的时间较晚，招标人可以酌情延长递交投标文件的截止日期，具体时间将在通知中写明。

3、答疑修改文件可视为对招标文件的修改，如招标文件与答疑修改文件相互矛盾时，以最后发出的通知为准，并写入将来的合同文件中。招标人向投标人提供的有关施工现场的资料和数据是招标人现有的能使投标人利用的资料。招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

4、投标人应准备“投标文件”技术文件正本1份，报价文件正本1份、副本2份。两个正本单独装订封装在一个文件袋内，两个副本单独装订封装在一个文件袋内。技术文件中不得包含报价内容。并要明确标明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本有差异，以正本为准。所有投标资料均需A4纸打印，按照招标文件规定的顺序，统一编目编码装订。封面上须写明招标编号、项目名称。所有投标文件须全部装入一个大文件袋。文件袋所有骑缝处均须签章，保证密封合格。

5、不论招标、投标中的过程和结果如何，投标方均应自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

6、投标有效期应为60天，特殊情况下，招标方可于投标有效期期满之前，要求投标方同意延长投标有效期，投标方可以拒绝或同意上述要求，但要求与答复均须是书面文件，对于同意该要求的投标方，招标方既不要求也不允许其修改投标文件。

7、中标方应按指定的时间、地点与招标人进行合同洽谈。“招标文件”“答疑修改文件”、中标方的“投标文件”及其澄清文件等，均作为合同的依据。

8、勘查现场：投标单位必须勘查现场以充分理解施工要求。招标人所提供的相关资料和数据，仅供投标人参考，招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论不负责。

9、统一答疑：招标方于投标截止日前3天统一进行书面答疑。

10、投标费用和保证金

10.1投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

10.2在开标时，对于未按要求提交投标保证金的投标无效，招标人拒绝接收其投标文件。

10.3未中标的投标人的投标保证金，在招标工作结束后予以退回，不计利息。

10.4中标人的投标保证金，将自动转为履约保证金。

10.5 下列任何情况发生时，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回其投标；

（2）投标人提供的有关资料、资格条件证明文件被确认是不真实的；

（3）投标人之间被证实有串标（例如：统一哄抬价格）、欺诈行为；

（4）投标人被证明有妨碍其他人公平竞争、损害其他投标人合法权益的。

四、招标文件

1、招标文件组成

招标文件由本文件和所有发出的书面修改澄清通知等组成。

2、标书工本费

本工程标书工本费人民币200元，无论中标与否均不退还，递交投标文件前交纳。
五、投标文件要求

1、投标文件由报价文件和技术文件组成：

报价文件（须单独装订编页码做目录，A4纸打印并在封面注明“报价文件”）

（一）报价文件

封面
目录

（1）投标函

（2）投标函附录

（3）授权委托书；
（4）资格条件证明文件；营业执照、资质证明等
（5）投标报价
（二）技术文件（须单独装订编页码，A4纸打印并在封面注明“技术文件”）
（1） 货物品牌、型号、材质、主要技术（服务）指标和性能、制造商、生产企业名称等详细说明；
（2）《技术条款偏离表》；
（3）《供货一览表》；
（4）货物安装、验收标准、货物技术资料；
（5）项目实施方案；
（6）售后服务方案；
（7）投标送样品：

废气处理智能电控箱一只，含10寸触摸屏1块，尺寸自定（可以不安装系统所需全部元器件，只要求能现场通电展示废气收集净化系统控制流程）。液晶屏能显示废气收集处理系统全流程以及尾气排放VOC值、风机运行状态、处理设备运行动态、用户管理模式、统计报表、报警模式等等参数。
（所送样品展示界面经评标专家认可与投标文件一致后，电控箱可由投标人自行取回。样品所有费用由投标人承担）。
（8）根据评分标准供应商认为需要提供的其他资料。
2、投标报价

（1）投标方应在各自技术和商务占优势的基础上充分考虑本工程的重要性，提供对招标人最优惠的投标报价。

（2）投标报价方式为固定总价报价。投标人报价时应充分考虑施工期间各类材料的市场风险。工程量和价格的风险均由承包人承担，风险范围以外的按合同约定。
（4）价格部分是对投标产品和服务价格构成的说明，每一项产品仅接受一个价格。
（5）报价应包含拆除、检修、运输、安装、调试及服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用以及供应商认为需要的其他费用等。
（6）供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。
（7）报价单必须加盖单位公章，以人民币报价和结算，保留两位小数。法人代表或授权委托人签字。投标人应在“投标报价清单”中明确列出各单价和投标总价，如果单价与总价有出入，以单价为准修改投标总价，投标授权委托人应签字确认。

以上投标文件组成及报价要求将作为否决投标单位标书的重要条件。

六、开标、评标

1、开标时，招标方代表或学校采购监管部门检查投标文件的密封情况，在确认无误后拆封读标。投标文件一经开封不得进行改动。

2、初步评审要求：开标后，招标方将组织审查投标文件是否完整；是否有计算错误；文件是否恰当地签署。如果单价与总价有出入，招标方以单价修改总价进行评标，由此产生的一切后果由投标方承担。投标文件出现下列情形之一的，将作为无效投标文件，不得进入评标：

（1）投标文件不响应招标文件要求的；

（2）投标函未盖投标人的企业及企业法定代表人印章并签字的，或者企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）及委托代理人印章并签字的；

（3）投标文件的关键内容模糊、无法辨认的；

（4）投标文件中的报价超过控制价的；

（5）质量、工期未响应招标文件要求的。
3、评标小组先评审技术文件，后评审报价文件。

4、严格按照扬州大学采购管理暂行办法，由学校采管办抽取专家，组成项目评标小组。严格按招标文件，公平、公正、科学、严谨地对投标文件进行综合评定。按照得分高低排序两名中标候选人，并明确排名第一的为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标小组提出的中标候选人名单排序确定排名第二的中标候选人为中标人，也可以根据投标商家的多少考虑依次类推或重新招标。评标结果在扬州大学门户网站www.yzu.edu.cn上发布中标公示 ，公示期满（无异议）后，中标人须在5天内签订合同，逾期视为中标人放弃中标资格。中标人签订合同一式五份，提交一份合同原件供审计处存档。

5、在评标小组评议期间，招标方有权就投标文件中有关问题分别向投标方提出询问、质疑，并请投标方澄清其投标内容。投标方须保证手机联系方式畅通，因联系不畅导致的后果由投标方承担一切责任。投标方有责任按照招标方通知的时间、地点，指派专人进行答疑和澄清。重要或复杂的澄清答复应是书面的，并经法定代表人或授权人签署。澄清文件将作为投标文件的组成部分，但不得对投标内容进行实质性修改。

6、在投标、评标期间，投标方不得向招标小组询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。为保证定标的公正性，在评标过程中，评议成员不得与投标方私下交换意见。在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人，不得也不应将评标情况扩散出评议成员之外。招标方不向未中标方解释原因。

7、评标方法： 
本次招标采用综合评分法，评标委员会在对投标人所投样品和产品的品牌、质量、市场占有情况、影响力及产品的先进性、可靠性、安全性、稳定性等质量方面进行评审，同时对报价、售后服务、公司业绩、信用等因素进行评审，综合评标得分最高者中标。
评分标准
	序号
	项目
	最高分值
	说明

	1
	投标报价
	55
	本项目的招标控制价为 18万元。不超过招标控制价并通过初步评审的投标报价为有效报价。

有效报价投标人＞9家时去除2个最高价和2个最低价，5家<有效报价投标人≤9家时去除1个最高价和1个最低价，其余报价取平均值的99%作为基准价；有效报价投标人≤5家时,所有报价取平均值的99%作为基准价。

对高于基准价的最多取3家，低于基准价的最多取4家接近基准价的投标人计算报价分，投标价格高于基准价格的，每高出1%扣1分，每低出1%扣1分。

	2
	项目实施方案
	25
	1.对项目实施方案具有针对性，包括系统改造、安装、调试、验收等详细方案；有投标产品的性能、技术指标说明进行评价。对各投标单位横向对比，最高得10分；

2． 施工组织设计，包括施工进度、质量保证体系、项目实施期间与其他单位、部门的综合协调方案，项目实施进度安排，质量保证体系，项目实施安全措施，现场文明措施和环境保护措施等。最高得15分；

	3
	售后服务方案
	10
	1. 对售后服务方案中售后服务体系、售后服务机构及人员配备、售后服务承诺、质保期内的售后服务范围、质保期满后的售后服务范围、培训方案及计划、售后服务应达时间及处理时间等进行综合评分，最高5分； 

2. 投标人具有配套的售后服务机构及固定维修人员（至少2人），得3分，无服务机构不得分；

3. 改造后所有改造范围内的通风系统均纳入质保范围内，质保期满足招标文件得1分，每增加一年质保期得1分，满分2分。

	4
	样品
	10
	按要求提供样品，视样品展示内容的技术先进性、针对性和实用性等，最高得10分，未提供不得分。


详细评审，下列情况的标书将被否决：

（1）投标报价中主要材料未注明品牌、规格型号的或与招标要求不符的；

（2）投标报价有明显缺漏项，报价有明显不合理的；

（3）标书出现雷同或非正常性一致的；

（4）其他不符合规定要求的。
8、评标程序：

先对投标报价进行初步评审，计算评标基准价后，高于基准价最多选取3家，低于基准价选取最多4家的投标人，由评委对选定的投标人进行详细评审，计算最终得分。其余投标文件将不再评审打分。

9、定标

（1）评标小组完成评标后，应当向招标人提出书面评标报告，阐明评标小组对各投标文件的评审和比较意见，并按照招标文件中规定的评标方法，推荐2名合格中标候选人。
（2）排序原则：（1）按得分高低从高到低进行排序；（2）当得分相同时，取报价低者优先；（3）当得分、报价均相同时，由评标小组决定。

（3）确定中标人的原则：招标人按照评标小组的书面评标报告中的中标候选人排序，排名第一的为拟中标人。当排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同或者未通过中标公示的，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。

10、质疑和投诉

10.1投标人对招标活动事项有疑问的，可以向扬州大学采购管理办公室提出书面询问，扬州大学采购管理办公室将及时作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

10.2投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向扬州大学采购管理办公室提出质疑（扬州大学采购管理办公室，0514-87934118，扬州市大学南路88号），但需对质疑内容的真实性承担责任。供应商质疑函范本见http://cggl.yzu.edu.cn/art/2018/2/9/art_22647_584690.html 

10.3扬州大学采购管理办公室在收到投标人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人，但答复的内容不涉及商业秘密。

10.4 质疑投标人对扬州大学采购管理办公室的答复不满意或扬州大学采购管理办公室未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向扬州大学相关监督管理部门投诉（扬州大学监察处，0514-87971822，扬州市大学南路88号）。供应商投诉书范本详见http://cggl.yzu.edu.cn/art/2018/2/9/art_22647_584691.html 

七、投标文件格式及附件要求

（一）报价文件

封面
目录

1、投标函

2、投标函附录

3、授权委托书；
4、资格条件证明文件；
5、投标报价
（二）技术文件

1、 货物品牌、型号、材质、主要技术（服务）指标和性能、制造商、生产企业名称等详细说明；
2、《技术条款偏离表》；
3、《供货一览表》；
4、货物安装、验收标准、货物技术资料；
5、项目实施方案；
6、售后服务方案；
7、投标送样品：

废气处理智能电控箱一只，含10寸触摸屏1块，尺寸自定（可以不安装系统所需全部元器件，只要求能现场通电展示废气收集净化系统控制流程）。液晶屏能显示废气收集处理系统全流程以及尾气排放VOC值、风机运行状态、处理设备运行动态、用户管理模式、统计报表、报警模式等等参数。
（所送样品展示界面经评标专家认可与投标文件一致后，电控箱可由投标人自行取回。样品所有费用由投标人承担）。
8、根据评分标准供应商认为需要提供的其他技术资料。
文件袋封面
（正本\副本）
扬州大学                     工程
投标文件 

（技术文件\报价文件）
投标单位： ______________________________(加盖公章)
 项目编号：__________________________________________
            法人代表：                               (盖章并签字)      
授权委托人：                  手机号码：_____________

日    期：________________
注：非开标现场、非开标时间不得启封
1、投标函

招标人： 扬州大学 
1、根据已收到的贵方招标编号为           的                    工程的招标文件，遵照扬州大学采购管理暂行办法，我单位经勘察现场和研究上述工程招标文件的投标须知、合同条件、技术规范、图纸、和其他有关文件后，我方愿以人民币        万元的总价，按上述合同条件、技术规范、图纸的条件承包上述工程的施工、竣工和保修。

2、一旦我方中标，我方将拟任　    　为本次工程的项目经理，保证在      天（日历天）内竣工并交付。

3、保证遵守招标文件中的有关规定和收费标准。

4、我方同意所递交的投标文件在前附表规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标如有可能中标，我方将受此约束。

5、你方招标文件、中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

6、我方保证按照扬大审计[2017]1号文件要求及时报送工程竣工结算资料。

投标人（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字并盖章）：

日  期：
2、投标函附录

	序号
	项目内容
	
	备注

	1
	工程预算(万元)
	
	

	2
	让利幅度
	
	

	3
	投标报价(万元)
	
	

	4
	工期承诺
	     天
	

	5
	延期赔偿金额
	
	每延期一天罚扣1000元，超期10天加倍罚扣

	6
	质量承诺
	
	未一次性通过竣工验收，除执行合同条款外，另罚扣1000元

	7
	安全承诺
	
	与工程相关的一切安全责任由我方负责

	8
	主要保修项目及保修期
	
	

	
	 
	 
	

	 
	 
	 
	

	
	
	
	

	9
	其他优惠条件
	


投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日  期：
3、授权委托书

本授权委托书声明：我          （姓名）系              （投标人名称）的法定代表人，现授权委托               （单位名称）的         （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加扬州大学                   工程的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权。

特此委托。

投标人：（盖章）

法定代表人：（签字并盖章）

委托人：（签字）

     被委托人：姓名       性别       年龄      工作单位                      
                                                      委托日期：

委托人身份证复印件                        被委托人身份证复印件

4、资格条件证明文件
5、投标报价

报价汇总表
	项目名称：       项目编号：
	 

	序号
	项目名称
	投标报价（元）
	备注

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


投标单位名称：                                                      （盖章）

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期

分项报价表
	
	项目名称：       项目编码：

	序号
	项目名称
	品牌
	规格或型号
	数量
	单价（元）
	总价

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


说明：
1、如果行数不够，请自行增加。
投标单位名称：                                                      （盖章）

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期
6、技术条款偏离表
	项目名称：
	项目编号： 

	序号
	招标文件条目号
	招标文件技术要求
	投标响应
	偏离

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


投标单位名称：                                                      （盖章）
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期
7、供货一览表
	序号
	主要材料名称
	规格型号
	数量
	品牌、生产厂家

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


投标单位名称：                                                      （盖章）

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：
日期
8、供应商廉洁自律承诺书

——————————项目采购是实行公开、公平、公正的阳光工程，给予了每个供应商平等竞争的机会。作为参与此次采购活动的供应商,我公司现郑重作出以下承诺：

一、遵守《中华人民共和国政府采购法》及省、市有关政府采购的各项法律、法规和制度以及《扬州大学采购管理暂行办法》的规定。

二、客观真实反映自身情况，按规定接受采购供应商资格审查,不提供虚假材料，不夸大自身技术和提供服务的能力。

三、以合法正当的手段参与采购的公平竞争。不与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通，不以不正当手段诋毁、排挤其他供应商，不向采购人、评审机构行贿或者提供其他不正当利益。

四、在采购活动中，认真履行规定义务,包括:遵守采购程序，按要求编写投标、响应文件，并保证投标、响应文件内容的真实可靠；按时递交投标、响应文件，缴纳相关保证金；在评标、谈判现场遵守相关纪律，不影响正常的采购秩序；按规定的时间和程序与采购人签订采购合同；按时缴纳履约保证金，并严格履行合同。

五、自觉接受采购监督管理部门及其他相关部门的监督检查。

如违反以上承诺，我公司愿承担一切法律责任，并接受采购监督管理部门及其他相关部门依法作出的处罚。

承诺单位（盖章）

法定代表人（授权代表）签字

2018年    月   日

八、 合同(参照)

第一部分　　协议书

甲方：  扬州大学   
乙方：                                                                

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况

工程名称：　

工程地点： 

工程内容：　　　　　　　　　　　　　　　　　                    　　　
二、工程承包范围

承包范围： 包工包料   

三、合同工期
开工日期：  年  月  日(以正式开工报告为准)。

竣工日期：  年  月  日(以正式开工报告类推)。

合同工期：     日历天 。本工程工期提前不奖，工期延误按     元/天罚扣。

四、质量标准

工程质量标准：         ，施工中出质量问题所造成的一切经济损失由施工方负责。
五、合同价款

金额（大写）          （人民币）￥       万元

六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

(1)本合同协议书

(2)中标通知书

(3)招标文件投标文件及其附件

(4)本合同专用条款

(5)本合同通用条款

(6)标准、规范及有关技术文件

(7)图纸、效果图

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、合同生效
合同订立时间：      年   月   日

合同订立地点： 扬州大学    

本合同双方约定合同签字盖章审签后生效，未审签的合同不予补审签。

甲方：  (盖章)                   乙方：  (盖章)
法定代表人或其委托代理人：       法定代表人或其委托代理人：

（签字并盖章）                        （签字并盖章）

电  话：                         电  话：                       

传  真：                         传  真：                       

开户银行：                       开户银行：                     
账  号：                         账  号：                       

第二部分　　通用条款（略）

第三部分　　专用条款

1．合同文件及解释顺序

    合同文件组成及解释顺序：(1)补充协议（如果有）（2）本合同协议书（3）本合同专用条款（4）招标文件（5）投标书及附件（7）中标通知书（8）本合同通用条款（9）标准、规范及有关技术文件（10）图纸（11）双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
2．语言文字和适用法律、标准及规范

2.1适用法律和法规

需要明示的法律、行政法规：《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《建筑工程质量管理条例》
3．图纸

3.1发包人向承包人提供图纸日期和套数：发包人在开工前五天，向承包人提供完整的施工图纸（ ）套(含需返给发包人的两套竣工图)

4.双方一般权利和义务

4.1 工程师

4.1.1发包人派驻的工程师

姓名：              ，  负责施工现场管理、协调，并按学校相关规定办理签证、变更。

4.1.2. 项目经理

姓名：                ，项目经理职责：                                       
4.2 发包人工作

4.2.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：

1.将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：开工前水、电，管线接到场地规定范围内。

4.2.2.图纸会审和设计交底时间:开工前三天

4.3承包人工作

4.3.1承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：

（1）应提供计划、报表的名称及完成时间：施工进度表30日，需发包方确定品牌及价格的材料至少提前7天提出。

（2）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：　承包人施工场地范围内的安全保卫由承包人负责并积极配合发包方做好公共区域的安全保卫工作　

（3）向发包人提供的办公和生活房屋设施的要求：   不提供           。

（4）施工场地清洁卫生的要求：按扬州市相关文明工地的要求执行
（5）双方约定承包人应做的其他工作：无发包方或有关管理部门的停工令，不得停工。　　　　　　　　　　　　                               
5.质量与验收

5.1 隐蔽工程和中间验收

5.1.1双方中间验收部位：      

6.安全施工。承包方对施工安全承担全部责任。
7.合同价款与支付
7.1合同价款及调整

结算方式：中标总价+变更调整。最终以扬州大学审计处审计结果作为财务结算依据。

包含的风险范围：除①设计变更、②招标人要求变动的内容、③下述“风险范围以外合同价格的调整方法”中约定的可调整内容以外的其他所有风险。

风险费用的计算方法： 全部风险包含在投标报价中，包括国家相关政策对合同价款的调整，承包人投标时已充分考虑风险范围，并计算风险系数  。
风险范围以外合同价款调整方法：招标答疑中双方确定的内容、设计变更、发包人要求变动的内容进行调整，变更调整原则：中标报价工程量清单中有适用于变更工作子目的，采用该子目单价，有类似子目的参照类似子目单价，无适用子目的，按现行标准按实计价后总价最终让利不低于5%进行结算。 

7.2工程款支付

1）第一次付款：工程竣工验收合格付至合同金额扣除甲供材、暂定价等款项后的50%；

2）第二次付款：工程结算经建设单位初审后报送审计处付至合同金额合同价款扣除甲供材、暂定价等款项后的70%；

3）第三次付款：审计结束、竣工资料齐备移交后付至审定金额的95%；

4）第四次付款：余款5%作为质量保证金，待竣工验收一年后,无质量问题，一月内付清（无息）。
7.3材料设备供应

7.3.1 发包人供应材料设备
1 .发包人供应材料设备的结算方法：                       。      

2.承包人采购材料设备

（1）承包人采购材料设备的约定：①符合规范要求。符合国家标准。质量不合格的材料，发包方有权不准使用，已经使用的需拆除更换，一切损失由承包方承担。②按市场信息价定价的材料，按信息价指定的品牌及规格购买，由发包人及承包人共同定价的材料，按双方确定的品牌及规格购买。

8.工程变更：所有变更和签证按扬州大学相关规定程序办理，否则无效。
9.竣工结算审计：

1工程竣工验收后3个月内须报送结算审计资料；

2本工程中发生工程变更、工程签证及非定额用工的，按扬州大学相关规定执行；

3学校建设项目结算审计，应按下列规定支付审计费用：

3.1单项工程核减率超过10%的，其审计费用全部由施工单位承担，并由学校从施工单位工程款中扣除（下同）；

3.2单项工程核减率在5%—10%（含10%）之间的，其审计费用由施工单位承担50%；

10.竣工验收：
10.1承包人提供竣工图的约定： 工程竣工后，承包人28天内提供两套竣工图、工程档案资料及竣工验收报告。发包人收到后28天内组织有关单位进行验收,并在验收后14天内提出修改意见。竣工验收报告认可后28天内，承包人向发包人递交结算报告，发包人收到后28天内进行确认或提出修改意见。

10.2竣工时间：                    。

11.违约、索赔和争议

11.1 违约

11.1.1本合同中关于承包人违约的具体责任如下：

承包人违约应承担的工期延迟违约责任：每逾期一日，罚款1000元，超期10天加倍罚扣。

承包人违约应承担的质量违约责任：工程不能一次性验收合格，扣除工程结算造价的10‰，并返工至合格，返工费由承包人承担。
11.2 争议

11.2.1双方约定，在履行合同过程中产生争议时： 

（1）请  部门联席会议  协商解决

(2) 其次请　扬州市建设行政主管部门　  调解；

(3) 调解不成，约定向 扬州市仲裁委员会 提请仲裁。

11.3.合同份数

11.3.1双方约定合同副本份数:    副本六份，双方各持叁份
九、工程技术要求及施工图

一、系统简述
1.本项目实施对象为废液收集及处理反应器产生的废气。系统总风量不小于10000m3/h，，拟采用墙外布置主风管，一体化净化设备及风机置于屋面，所排废气经净化设备处理后楼顶达标排放，废液排至污水池集中处理。流程如下图所示。
智能控制箱

集风罩--风管--消声器—一体化净化设备处理—一玻璃钢变频风机--高空排放

2.废气类型：混合废气，主要含苯类、甲苯类、SO2、H2S、氨、醇、NOx、CS2等。
3.保留现有生物净化塔，新增一体化废气净化装置，选用采用吸收/光催化氧化/活性炭吸附工艺的一体化废气净化设备，设备箱体材质采用304不锈钢材质。管道材质采用阻燃PP。风机及一体化处理设备屋顶安装。
二、系统改造验收标准：
1、废气处理质量达到《恶臭污染物综合排放标准》（GB14554-93）二级排放标准。

2、噪声：风机运转时，室内噪音要求达到国家规范要求，≤65dB。

3、国家相关验收规范。
三、主要技术要求：
1.离心风机：

采用优质玻璃钢离心风机(建议品牌上海通用、苏州顶裕、无锡西通，或质量优于上述品牌的产品)，要求完全能够满足系统功能和克服现场大气环境的影响，并满足以下条件：

风机电机采用IP54电机；风机内外均为玻璃钢材质，壳体表层环氧树脂喷涂，风机整体防雨抗晒、耐腐蚀；风机为离心式，风量大、压力高，高效区平坦、效率高、性能稳定可靠，运行噪声低；造型美观大方、安装、使用维护方便。

2.供配电：

电气设计依据参照《民用建设电气设计规范》(JGJ/T16-1992)，《低压配电设计规范》(GB50054-95)。本工程电气设计范围为废气净化系统内全部供配电，具体包括： 380/220V低压配电间及配电系统；所有用电设备的供电及控制。

所有铜母线进行镀锡处理，所有的开口线鼻子进行浸漆处理，母线连接断面符合要求，连接固定螺栓采用标准镀锌螺栓。配电柜（箱）内电器接线及接线端子号按照图纸要求接线和编号。低压柜、箱本体铭牌表示清晰。 

电气管线材料选用的各种型号、规格的电缆将选用国内知名品牌。镀锌钢管、施工用钢材产品选用均符合国标标准。所有材料应满足现场施工质量、数量要求。

3.工艺材质

严格执行国家环境保护有关法规，按规定的排放标准，使处理后的废气各项指标达到且优于国家标准。采用先进、合理、成熟、稳定、可靠、实用、经济的处理工艺，保证处理效果，并节省投资和运行管理费用；选用质量可靠、维修简便、能耗低的性价比高的设备，尽可能降低处理系统的运行费用。工艺设计与设备选型要保证在生产运行过程中，具有较大的灵活性和调节余地，管理方便，系统运行的机械噪声符合相关标准。设施布局设计整体合理、形象美观、紧凑节约。

（1）风管：

通风系统管道及配件选用PP材质，耐腐蚀性能要好，表面光滑,安装方便，密封性能好。排风管及配件均采用热熔机焊接成型，部分成品需根据现场实际尺寸现场制作安装。通风系统中风管、消音弯头、变径、弯头、天圆地方及其它配件等所用材料壁厚必须符合《全国通用建筑标准设计图集》-采暖通风设计手册中的要求。根据管道设计要求及现场情况，合理布置臭气收集管道，以保证臭气收集管路的压力损失最小，管道布局合理美观，符合施工现场条件。主管道每间隔5～6m架设一管道支架，支架采用碳钢或FRP材料制作。

（2）净化设备：

选用采用吸收/光催化氧化/活性炭吸附工艺的一体化废气净化设备。设备箱体材质采用304不锈钢材质。

成套净化设备除满足排放标准外还应具备以下功能：①通过VOCs在线监测仪提示活性炭饱和和吸收液补充指示。②通过液位计提示添加吸收液。③温湿度仪提示喷淋流量调整。④压差表提示进气滤网清理或更换。⑤节能运行模式：当实验室排风设施使用量小于1/2时，装置双喷淋系统均自动切换成小气量节能(运行模式启动1组系统)，达到处理设备节能50%的目的。

设备通过PLC自动控制，无需专人操作维护，各单元参数集中显示。

（3）排风系统消声器

排风机入风口应安装消声器。消声器必需满足以下要求：消声器壳体整体采用厚度10mm的玻璃钢材质，一体成型；吸音棉采用超细玻璃吸声棉，并要求用不锈钢丝网加固，保证消声材料不易损坏和被气流吹走；消声器的风阻力不应超过设计的额定值，而噪音消减量应等于或大于其管道系统的要求，消声器须在系统压差2KPa的情况下不会有任何变形现象产生，所选用的消声材料应符合设计规定的防火、防腐、防潮及卫生要求。消声器外形要求外观美观大方，安装、维护、更换方便。

4、工艺与施工要求：

（1）风管连接处采用法兰连接，风管接口处利用热熔机械焊接成型。风管法兰之间连接应有3㎜的防腐蚀垫皮，起到密封作用。 

（2）排放至屋顶处出风口上冲式出风口。

（3）在风机进风口安装软接头，可使风机运行时所产生的噪声和振动不至通过风管传递到实验室。风机软接件采用PVC软塑连接，杜绝使用纺布连接。

（4）风量调节阀的选用，考虑到风量均匀，设备上口除电动调节阀外还需配置手动调节阀，阀体材质为PP材质。

（5）为使风机运行时其振动不影响周围环境，必须对风机采取减振措施。

（6）安装前清除管内、外杂物，并做好清洁和保护工作。

（7）风管安装的位置、标高、走向，符合设计要求，做到横平竖直，连接法兰的螺栓均匀拧紧，其螺母在同一侧。

（8）现场风管接口的配置，不缩小其有效截面，风管接口的连接严密、牢固；风管法兰的垫材符合系统功能的要求，厚度不小于3mm，垫材不凸入管内，亦不突出法兰外。

（9）风管内不得敷设电线、电缆。

（10） 采用防腐型缓冲风管，其进出口尺寸与风管口一致，起到减震缓冲作用。
四、其他要求

1、整体废气收集及净化系统改造为交钥匙工程，项目包含原有离心风机、风管、配电及自控等配件拆除、移位、检修维护，全新风管、风阀、配件、处理设备、配电自控等安装施工，包含运输、调试、验收、技术指导和售后服务等一切费用。

2、项目完成后，应完整提供仪器设备等技术资料、系统改造工程竣工图纸等资料。

3、项目施工过程中若发生相关的安全事故均由承包人自行负责。

4、质保期：投标公司需提供质量保证承诺及维修响应承诺，投标范围内质量保证期要求1年及以上服务（7*24小时），全免费上门质保，设备故障报修通知后1小时内响应，4小时上门服务，8小时内解决故障问题，免费予以修复，改造范围内的所有通风系统均纳入质保范围内。

5、提供自控系统软件，并与现有自控系统融合。
附件：

1：系统平面布置图

2：主要设备材料清单 

1：系统布置图
[image: image1.png]JLEHEREm|




[image: image2.png]B

1. A&F10000m 3 /h, A1 S00P 0, 4.
28900, 0 ARLURY. BEFRITED A5 04— AP Wi
3 NTREEIAREAARMAR, RIS,
4 kkntiEn-1,700%

ERBSLEEGE

[SmamannRRRRR AR ER= Rl





	2：净化系统改造主要材料清单

	
	
	
	

	序号
	名   称
	规   格
	材 质  说 明 
	单位
	数量
	品牌

	1
	玻璃钢离心风机
	BF4-72-6C
	风量:13800-11200m3/h  全压:1500-1450pa, 转速:1800r/min, 功率:7.5KW
	套
	1
	　

	2
	软连接
	6C匹配
	PVC材质软连接
	件
	2
	　

	3
	消音器
	6C匹配
	PP材质
	个
	1
	　

	4
	一体化废气净化设备
	10000m3/h
	SUS304
	套
	1
	　

	5
	尾气VOC在线监测仪
	0-100 mg/m3
	泵吸式
	套
	1
	

	6
	设备基础
	槽钢基础
	　8号
	项
	1
	　

	7
	全自动加药系统
	20L/h
	双筒结构，配备进口加药泵
	套
	1
	　

	8
	电动调节风阀
	￠600
	　PP材质，4-20mA信号输出
	个
	2
	　

	9
	手动调节风阀
	￠315
	　PP材质
	个
	2
	　

	10
	风管
	￠315
	6mm厚,耐腐蚀PP材质
	米
	20
	　

	11
	风管
	￠400
	6mm厚,耐腐蚀PP材质
	米
	16
	　

	12
	风管
	￠600
	8mm厚,耐腐蚀PP材质
	米
	16
	　

	13
	弯头、三通等
	￠315-￠600
	　PP
	批
	1
	　

	15
	埋地风管配套项目
	￠426
	A3钢
	批
	1
	　

	16
	废液排放管
	￠50
	2mm厚,耐腐蚀PVC材质
	米
	30
	　

	17
	电控柜含电气元器件等
	800*600*250
	　
	台
	1
	　

	18
	电线电缆（含控制信号线）
	国标
	　江扬电缆
	批
	1
	江扬

	19
	安全设施
	　
	处理设备设警示牌2块，设监控球形探头1只接入实验中心监控系统
	项
	1
	　

	20
	安装辅料（管道及电气）
	　
	(含固定支架、电管等）
	套
	1
	　

	注：材料清单以现场情况为准，报价含设计、安装、运输、税收等全部费用。



PAGE  




